#### ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

- Opis zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ, z następującymi uwagami:

  - Projekt zagospodarowania promenady – Zakres zamówienia obejmuje wykonanie II etapu inwestycji (I etap został już wykonany) z następującymi uwagami:

    - Układ nawierzchni oraz projektowane materiały nawierzchniowe stanowią kontynuację I etapu i nie powinny się różnić między sobą wyglądem (kolor i kształt).

    - Wjazdy w osiach W5, W6, W7 i W8 są już wykonane (traktować jako istniejące), wjazd w osi W9 wyłącza się z zakresu zamówienia.

    - Odcinek nawierzchni promenady od wjazdu w osi W5 w kierunku projektowanego „koła” o długości około 75 mb jest już wykonany (I etap).

    - Przy wjeździe w osi W5 należy przyjąć do zamówienia 5 pachołków ulicznych i 1 słupek parkingowy składany (z jednej strony słupki są już wykonane w I etapie). Przy wjeździe w osi W6 należy przyjąć do zakresu zamówienia 10 pachołków ulicznych i 2 słupki parkingowe składane. Przy wjeździe w osi W9 należy przyjąć do zakresu zamówienia 5 pachołków ulicznych i 1 słupek parkingowy.

    - Zagospodarowanie obszaru zielenią – cały zakres projektu.

    - Mała architektura – cały zakres z wyjątkiem dostawy i montażu zegara ulicznego (należy tylko wykonać doprowadzenie zasilania wg projektu części elektrycznej).

    - Odwodnienie nawierzchni – cały zakres projektu.

  - Projekt ścieżki rowerowej – Cały zakres projektu.

  - Projekt zagospodarowania promenady część elektryczna – Cały zakres z wyjątkiem:

    - Dostawy i montażu lamp S1, S2, S3 i S4, które są już wykonane (należy traktować jako istniejące).

    - Ułożenia kabla zasilającego na odcinku pomiędzy punktami nr 1, nr2, nr 3, nr4 i nr 5 oraz pomiędzy punktem nr 5 i słupem S1 – tam kabel jest już ułożony (należy traktować jako istniejący).

### II. Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy:

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość robót netto [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAGOSPODAROWANIE PROMENADY |
| 1 |  | Promenada – roboty drogowe. |  |  |
| 1.1 | S-02.1 | Roboty ziemne. |  |  |
| 1.2 | D-04.02.01 | Ułożenie geowłókniny. |  |  |
| 1.3 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. |  |  |
| 1.4 | S-02.2 | Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce cementowo – piaskowej. |  |  |
| 1.5 | S-02.2 | Nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 cm na podsypce cementowo piaskowej. |  |  |
| 1.6 | S-02.2 | Nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 cm na podsypce cementowo piaskowej. |  |  |
| 1.7 | S-02.2 | Nawierzchnia z kostki sjenitowej 8/10 cm na podsypce cementowo piaskowej. |  |  |
| 1.8 | S-02.2 | Nawierzchnie z płytek chodnikowych 40x40x7 cm na podsypce cementowo – piaskowej. |  |  |
| 1.9 | S-02.3 | Ułożenie krawężników betonowych na ławie. |  |  |
| 1.10 | S-02.3 | Ułożenie obrzeży betonowych.. |  |  |
| 2 |  | Promenada – zagospodarowanie zieleni |  |  |
| 2.1 | S-03 | Wycinka krzewów. |  |  |
| 2.2 | S-03 | Usunięcie ziemi istniejącej i nawiezienie ziemi urodzajnej. |  |  |
| 2.3 | S-03 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. |  |  |
| 2.4 | S-03 | Dostawa, montaż i obsadzenie donic ceramicznych.. |  |  |
| 2.5 | S-03 | Wykonanie obsadzeń kwietników roślinami okrywowymi. |  |  |
| 3 |  | Promenada - mała architektura |  |  |
| 3.1 | S-04 | Wykonanie kwietników z cegły klinkierowej wraz z siedziskami drewnianymi. |  |  |
| 3.2 | S-05 | Dostawa i montaż ławek parkowych. |  |  |
| 3.3 | S-03 | Wykonanie ogrodzenia trawnikowego. |  |  |
| 3.4 | S-05 | Dostawa i montaż koszy na śmieci. |  |  |
| 3.5 | S-05 | Dostawa i montaż słupków parkingowych stałych i składanych. |  |  |
| 4 |  | Promenada - odwodnienie |  |  |
| 4.1 | S-06 | Ułożenie koryta odwadniającego typu Aco z rusztem ze stali ocynkowanej z rozsączeniem. |  |  |
| 4.2 | S-06 | Wykonanie systemu rozsączającego typu Azura, składającego się z 28 skrzynek, studzienki osadnikowej z PVC DN 400 oraz podłączenia rurami PCV DN 200. |  |  |
| 5 |  | Ścieżka rowerowa |  |  |
| 5.1 | S-02 | Wycinka drzew. |  |  |
| 5.2 | S-02 | Roboty ziemne. |  |  |
| 5.3 | S-03 | Ułożenie geowłókniny. |  |  |
| 5.4 | S-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej. |  |  |
| 5.5 | S-03 | Nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 cm na podsypce piaskowej. |  |  |
| 5.6 | S-05 | Wymiana nawierzchni drogowej z asfaltobetonu. |  |  |
| 5.7 | S-04 | Ułożenie krawężników betonowych na ławie. |  |  |
| 5.8 | S-04 | Ułożenie obrzeży betonowych.. |  |  |
| 5.9 | S-06 | Wykonanie oznakowania poziomego. |  |  |
| 5.10 | S-06 | Dostawa i montaż pachołków ulicznych. |  |  |
| 5.11 | S-07 | Wykonanie przepustów kablowych. |  |  |
| 6 |  | Oświetlenie promenady i ścieżki rowerowej. |  |  |
| 6.1 | 6.2 | Roboty ziemne. |  |  |
| 6.2 | 6.3 | Układanie kabli, przepustów i uziemienia. |  |  |
| 6.3 | 6.3 | Dostawa i montaż latarni parkowych z oprawami. |  |  |
| 6.4 | 6.4 | Badania i pomiary. |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: