MIASTO ŚWINOUJŚCIE

72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax  (+48 91) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, dn.11.07.2008

WIM/LK/        /2008

Wykonawcy – uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/58/2008

Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/58/2008

dotyczy: 	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie   Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: „Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjów Publicznych nr 1 i nr 2 w Świnoujściu w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

# MODYFIKACJA NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając zmiany i wyjaśnienia do SIWZ mogące znacząco wpłynąć na sposób wyceny robót niezbędnych do wykonania zadania stanowiącego przedmiot postępowania przetargowego, modyfikuję treść SIWZ/WIM/ZP/340/58/2008 w zakresie zakresu rzeczowego zamówienia w następujący sposób:

- Zamawiający wprowadza rysunek zamienny zagospodarowania terenu oznaczony nr 2a, na którym naniesiono zmianę przebiegu ogrodzenia.

- Zamawiający odstępuje od wykonania ogrodzenia terenu boisk na długości 187,42 m Odcinki ogrodzenia od których realizacji odstąpiono obejmują: odcinek B – dł. 22,92m, odcinek D- dł. 82,0m, odcinek E – dł. 82,50m . Odcinki ogrodzenia zostały zaznaczone na ww. rysunku zamiennym nr 2a stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji.

- Pozostała długość ogrodzenia o wys. 2 m przewidziana do realizacji w ramach postępowania przetargowego wynosi ok.: odcinek A – 26,23 m z furtką, odcinek F – 31,35m z furtka i bramą wjazdową. Z uwagi na to, że Zamawiający dysponuje już ogrodzeniem części tego ternu  w systemie panelowym typu VEGA „B,” - producent AW Wiśniowski (kolor zielony, oczka 50/200 mm), zaleca się zastosowanie ogrodzenia tego samego rodzaju (tym bardziej, że ogrodzenia te będą niemal się ze sobą stykały).

- Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Barbara Michalska

Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

Otrzymują:

- Wykonawcy – uczestnicy postępowania – wg wykazu w aktach Zamawiającego.