Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Świnoujściu

ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

kuchnia

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 | m2 | 27,417 |
| 2 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 53,000 |
| 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 33,920 |
| 4 | KNR-W 2-02 0803-06 | Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 27,417 |
| 5 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 80,417 |
| 6 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 | 74,897 |
| 7 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 27,417 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 | 27,417 |
| 9 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 27,417 |
| 10 | KNR 4-04 0301-01 | Rozebranie posadzki lastrko o grub. do 5 cm | m3 | 1,097 |
| 11 | KNR 4-04 0301-02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm | m3 | 2,741 |
| 12 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2 | 27,417 |
| 13 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe deiterman | m2 | 27,417 |
| 14 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pionowe podposadzkowe wysokości 30 cm firmy deierman | m2 | 6,360 |
| 15 | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 27,417 |
| 16 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | 21,200 |
| 17 | KNR-W 2-02 1517-01 | Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | 13,600 |
| 18 | KNR 4-04 1101-06 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km | m3 | 7,016 |
| 19 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm | m2 | 164,502 |

wydawalnia posiłków

| LP. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 | m2 | 4,166 |
| 2 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 29,450 |
| 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 12,488 |
| 4 | KNR-W 2-02 0803-06 | Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 4,166 |
| 5 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 29,450 |
| 6 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 | 25,786 |
| 7 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 4,166 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 | 4,166 |
| 9 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 4,166 |
| 10 | KNR 4-04 0301-01 | Rozebranie posadzki lastrko o grub. do 5 cm | m3 | 0,166 |
| 11 | KNR 4-04 0301-02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm | m3 | 0,333 |
| 12 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2 | 4,166 |
| 13 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe deiterman | m2 | 4,166 |
| 14 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pionowe podposadzkowe wysokości 30 cm firmy deierman | m2 | 1,700 |
| 15 | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 4,166 |
| 16 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | 11,780 |
| 17 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm | m2 | 24,996 |

prace elektryczne kuchnia, wydawalnia

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-03 0203-06 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 70,000 |
| 2 | KNR-W 4-03 0303-04 | Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 1.5 m2 na cegle | szt. | 1,000 |
| 3 | KNR-W 4-03 0402-04 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 85x105 mm - przekrój przewodów do 6 mm2 (4 odgałęzienia) | szt. | 6,000 |
| 4 | KNR-W 4-03 0401-03 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia | szt. | 6,000 |
| 5 | KNR 4-03 0507-09 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 32 A | szt. | 2,000 |
| 6 | KNR 4-03 0507-08 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A | szt. | 5,000 |
| 7 | KNR-W 4-03 0306-04 | Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle | szt. | 10,000 |
| 8 | KNR-W 4-03 0307-06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce | szt. | 6,000 |
| 9 | KNR-W 4-03 0204-01 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami | m | 100,000 |
| 10 | KNR-W 4-03 0606-05 | Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W | kpl. | 9,000 |

oświetlenie  sala zabaw 1,2 ,jadalnia, przedsionek, szatnia

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-03 0606-05 | Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W | kpl. | 27,000 |

jadalnia

| LP. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 27,280 |
| 2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 107,376 |
| 3 | KNR-W 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 8 msc. | m2 | 1,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt | 1,000 |
| 5 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 2,050 |
| 6 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,050 |
| 7 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,050 |
| 8 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 77,343 |
| 9 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 30,180 |
| 10 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów | m3 | 107,523 |
| 11 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m3 | 3,360 |
| 12 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 10,200 |
| 13 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 43,423 |
| 14 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 30,180 |
| 15 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich (lamperii) | m2 | 33,920 |
| 16 | KNR 2-02 1509-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na tynkach | m | 25,270 |
| 17 | KNR-W 2-02 1024-02 | Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone | m2 | 2,000 |

przedsionek

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 7,560 |
| 2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 30,730 |
| 3 | KNR-W 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 19,780 |
| 4 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 9,890 |
| 5 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 9,890 |
| 6 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,050 |
| 7 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,050 |
| 8 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 33,060 |
| 9 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 7,560 |
| 10 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów | m2 | 40,620 |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 33,060 |
| 12 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 7,560 |
| 13 | KNR 2-02 1509-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na tynkach | m | 12,600 |
| 14 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 4,100 |
| 15 | NNRNKB 202 1019-06 | Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2 | m2 | 3,650 |

roboty sanitarne

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 9,800 |
| 2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 3,000 |
| 3 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | 7,000 |
| 4 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2,000 |
| 5 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |
| 6 | S-215 0300-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 14,900 |
| 7 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |
| 8 | KNR-W 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 3,500 |
| 9 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 1,000 |
| 10 | KNR-W 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 3,000 |
| 11 | KNR-W 4-02 0234-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 3,000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | 3,000 |

sala zabaw 1

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 51,850 |
| 2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 136,530 |
| 3 | KNR-W 4-01 0711-13 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m2 | 1,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m2 | 13,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 1,100 |
| 7 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 2,050 |
| 8 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 4,400 |
| 9 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,050 |
| 10 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,050 |
| 11 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 84,680 |
| 12 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 51,850 |
| 13 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów | m2 | 136,530 |
| 14 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 14,040 |
| 15 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 13,000 |
| 16 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 84,680 |
| 17 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 51,850 |
| 18 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl. powierzchni wewn.- tynków gładkich | m2 | 46,720 |
| 19 | KNR 2-02 1509-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na tynkach | m | 39,600 |
| 20 | KNR-W 2-02 1036-05 | listwa przypodłogowa - elementy wykończenia - ćwierćwałek | m | 2,600 |

sala zabaw 2

| LP. | Podstawa | Opis | jed. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 23,760 |
| 2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 82,560 |
| 3 | KNR-W 4-01 0711-13 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m2 | 9,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m2 | 14,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 2,050 |
| 7 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,050 |
| 8 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,050 |
| 9 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 58,580 |
| 10 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 23,760 |
| 11 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów | m2 | 82,560 |
| 12 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,020 |
| 13 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 12,600 |
| 14 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 27,220 |
| 15 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 23,760 |
| 16 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich | m2 | 31,360 |
| 17 | KNR 2-02 1509-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na tynkach | m | 23,400 |
| 18 | KNR-W 2-02 1036-05 | listwa przypodłogowa - elementy wykończenia - ćwierćwałek | m | 2,600 |

szatnia

| LP. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 25,920 |
| 2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 87,120 |
| 3 | KNR-W 4-01 0711-13 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 | m2 | 8,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 | m2 | 4,800 |
| 5 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 2,050 |
| 7 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2,050 |
| 8 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2,050 |
| 9 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 87,120 |
| 10 | KNR-W 2-02 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m3 | 25,920 |
| 11 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów | m3 | 113,040 |
| 12 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3,600 |
| 13 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 9,600 |
| 14 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 28,560 |
| 15 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 25,920 |
| 16 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich (lamperia) | m2 | 32,640 |
| 17 | KNR 2-02 1509-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na tynkach | m | 25,400 |