WIM/EK/ZP/340/22/4984/2010                                                           Świnoujście, 2010-10-11

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/22/2010

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/22/2010

Dotyczy:	odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 08.10.2010 r. dotyczące postępowania WIM/ZP/340/22/2010 pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i elementami małej architektury wzdłuż ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Prusa do granicy Państwa w Ahlbeck w ramach zadnia pn. Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z 08.10.2010 r. zawierające pytanie dotyczące zakresu zamówienia udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 08.10.2010 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualnie zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedzi Zamawiającego nr 1:

Zamawiający, nie przewiduje zmiany rodzaju słupów oświetleniowych zastosowanych w projekcie budowlanym tj. zastąpienia słupów aluminiowych typu SAL-5, anodowanych w kolorze szampański przez słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/22/2010.