Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje

Przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 5 w ramach zadania: „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa 7 – prace inwestycyjne”.

Zakres robót:

- Prace przy ukształtowaniu i zagospodarowaniu terenu (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ciągi komunikacyjne, opaska z płyt chodnikowych przy budynku, nasadzenia zieleni, uporządkowanie  terenu),

- montaż drewnianego domku na pomoce dydaktyczne,

- budowa placów zabaw na nawierzchni bezpiecznej z EPDM i piasku,

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych,

- dostawa i montaż urządzeń małej architektury,

- przebudowa górki saneczkowej,

- trawniki należy poddać regeneracji poprzez wertykulację, aerację i wałowanie.

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralna część umowy:

1.   Projekt Budowlano-Wykonawczy,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 –  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236210-5 – Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

Uwagi:

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

- Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych. Fundamenty można wykonać jako prefabrykowane elementy lub wylewane na placu budowy.

- Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

- W miejscu widocznym umieścić tablicę ok. 100 x 200 cm z regulaminem korzystania z placu  zabaw.

- W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.