Załącznik do zapytania ofertowego

WIZ.271.2.99.2018

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zaplecza kuchennego poziomu piwnic  budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Staszica 17 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejącej instalacji natynkowej, opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, wyłączników świecznikowych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wg załączonej dokumentacji projektowej,

- wymiana tablicy elektrycznej na poziomie piwnic,

- uzyskanie pozytywnych badań nowej instalacji (skuteczność zerowania, badanie rezystencji izolacji) ,

- roboty malarskie po robotach elektrycznych ścian powyżej istniejącej glazury oraz sufitów

(malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania),

Skucie miejscowe istniejącej glazury i położenie w tym samym miejscu nowych płytek glazurowanych – pow. około 5 m2),

- sprzątanie po robotach malarskich.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace elektryczne powinny być realizowane pod nadzorem osoby z uprawnieniami elektrycznymi do realizacji tego rodzaju robót.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  ogrodzenia. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45-74.