Załącznik Nr 11 do SIWZ nr OSIR/ZP/1/2019

**Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych**

**„Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość zł**  **(5 x 6)** |
| 1 | KNR 2-31 0101-  01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm | m² | 1050 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0101-  01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników TERENY ZIELONE | m² | 590 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0401-  04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV | m | 864 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0402-  04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m³ | 864\*(0,1\*  0,1+0,1\* 0,25)+328\* (0,15\*0,35 +  0,15\*0,1) =  52,38 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0407-  05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowej piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową | m | 864+328 =  1192,00 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0113-  02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m² | 1 050 |  |  |
| 7 | KNR 2-25 0407-  03 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1m2) - budowa | m² | 1 050 |  |  |
| 8 | KNR 2-21 0218-  02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m³ | 590\*0,1 =  59,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-21 0401-  01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | m² | 590 |  |  |
| 10 | KNNR 6 1301-  05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m² | 500 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0108-  06 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt. kat. III | m³ | 1050\*0,33+  590\*0,1 =  405,50 |  |  |
| INNE PRACE TOWARZYSZĄCE ORAZ ROBOCIZNA | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |