#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.55.2018 „Przebudowa ul. Odrzańskiej w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

1. Zakres robót objętych zamówieniem:
2. Przebudowa kompleksowa ulicy Odrzańskiej na odcinku o długości ok 709 m w zakresie:
3. wymiany nawierzchni bitumicznej jezdni;
4. budowy chodników z kostki betonowej po stronie lewej ulicy;
5. przebudowy istniejących zjazdów;
6. wykonania oznakowania pionowego i poziomego;
7. wykonania przyłączy wpustów ulicznych;
8. wycinki kolidującej zieleni.

***UWAGA: Informujemy, że decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew jest w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego.***

1. Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
2. gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

 konstrukcji,

1. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
2. parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.