Świnoujście, 18.04.2019r.

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Zamawiający powierzył przeprowadzenie

przedmiotowego postępowania

NBQ Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 10c

70-655 Szczecin

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania

WIM.271.1.10.2019

- Strona internetowa Zamawiającego, na

której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono

SIWZ.WIM.271.1.10.2019

Dotyczy: wyjaśnienia treści dla postępowania nr WIM.271.1.10.2019 dotyczącego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu”.

ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań z dnia 11.04.2019r. przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikuje je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaprojektowane oświetlenie jest oświetleniem parkowym stonowanym, klimatycznym wg założeń początkowych. Wg oceny biura projektowego nie ma potrzeby klasyfikacji oświetlenia dróg M2, M3, M6. Wysokie słupy na ww. inwestycji zaburzyłyby charakter obiektu.

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie  EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom   poruszających się po niech, oraz swobodę poruszania się wszystkich uczestników ruchu Nowych norm:

PN-EN13201-2:2016-03                                                                                                                                                   PN-EN60698-1

PN-EN60598-2-3

PN-EN 55015

PN-EN61547,

PN-EN61000-3-2,

PN-EN61000-3-3                                                                                                                                                                                                    Czy  wykonawcy mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania  , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                                                                                                Prawo własności   intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przychyla się do opinii Wykonawcy i dodaje normy wskazane w pytaniu do SIWZ.

Pytanie nr 3

Producent  opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :                                                                                                                                             Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź Zamawiającego

Należy uwzględnić normy EU, parametry powinny być zbliżone.

Pytanie nr 4

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów  1W netto, według   Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź Zamawiającego

Opisane parametrami i nazwą oprawy w projekcie:

„Oprawa oświetleniowa zewnętrzna, przystosowana do montażu na słupach rurowych, cylindrycznych o średnicy 114mm. Oprawa o mocy 170W. Źródłem światła w oprawie są lampy wyładowcze metalohalogenkowe ceramiczne w bańce tubularnej HIT, o mocy 150W, o skuteczności świetlnej 97 lm/W. Optyka zbudowana z dwóch odbłyśników, pierwszy odbłyśnik wykonany z anodyzowanego aluminium o najwyższej czystości, umieszczony w korpusie oprawy, drugi odbłyśnik wykonany w kształcie okrągłym o średnicy 800mm, umieszczony w odległości 860mm od dolnej krawędzi korpusu, zawierający dodatkowe lustro odbijające światło, złożone z wielu segmentów, zapewniających równomierność rozsyłu oraz możliwość kierowania światła w wybranym kierunku, dzięki regulacji pochylenia odbłyśnika względem podłoża, wyposażona w przesłonę ze szkła hartowanego o grubość 5mm. Silikonowe uszczelki odporne na czynniki atmosferyczne, dedykowane do opraw zewnętrznych, zapewniające

wysoką szczelność oprawy IP65. Oprawy wyposażone w magnetyczne układy zapłonowe. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004)

i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS).  Obudowa w kształcie walca, wykonana z odlewu aluminium, wyposażona w element umożliwiający montaż na słupie rurowym, cylindrycznym, o średnicy 114mm. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne oprawy oraz słupa malowane na kolor szary, metalizowany, o fakturze skórki pomarańczy, przy użyciu farby proszkowej poliestrowej. Zewnętrzne nakrętki i śruby ze stali INOX. Szkło hartowane o grubości 5mm, odporne na uderzenia i zmiany temperatury. Uszczelki silikonowe do zastosowania na zewnątrz, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65 oraz odporności na czynniki mechaniczne IK08.”

Powinny być równoważne w zakresie mocy oraz konta rozsyłu strumienia świetlnego dla proponowanych przez Wykonawcę opraw.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia publikacji.