Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…../2019

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

Dla zadnia pn.: „Przebudowy nawierzchni drogowej alei głównej Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży drogowej obejmujących:

1. **Rozbiórkę istniejącej nawierzchni:**

* - około 165 m2 nawierzchni z trylinki wraz z podbudową znajdującej się przy placu budynku komunalnego
* - około 264 m2 nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową
* - około 153,7 mb obrzeży betonowych wraz z fundamentami.

Pod remontowaną nawierzchnią znajdują się sieć wodociągowa oraz sieć niskiego napięcia. Roboty związane z remontem nawierzchni nie wymagają ich przebudowy. Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejących sieci. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią wykonywać ręcznie.

1. **Wykonanie nowej nawierzchni**

* nawierzchnia z kostki betonowej: 277,7 m2
* obrzeża betonowe: 130,21 mb.

**Uwaga**: Z uwagi na znajdujący się na cmentarzu Pomnik Przyrody tj. grupę drzew – lip krymskich (18 szt.), rosnących przy głównej alei (działka nr 176 obręb 10) roboty muszą być prowadzone na warunkach określonych w opinii dendrologicznej stanowiącej załącznik do uchwały Rady Miasta nr XII/107/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (załącznik do umowy)

Zamawiający planuję realizację odrębnego zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej – Etap 1”, które może być realizowane równocześnie z niniejszym. W związku z powyższym składając ofertę na wykonanie zadnia „Przebudowy nawierzchni drogowej alei głównej Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej” Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy konieczności koordynacji działań z Wykonawcą zadnia „Przebudowy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej – Etap 1”, tak aby żaden z Wykonawców nie uniemożliwiał drugiemu realizacji zadań wynikających z umowy.