#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.34.2019

**„Przebudowa ulicy Modrzejewskiej w Świnoujściu”**

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr ……. do umowy.

1. **Na zakres zamówienia składa się:**

Przebudowa kompleksowa ulicy Modrzejewskiej na całej długości tj. na odcinku ok 375 m (od ulicy Norweskiej do ulicy Niecałej).

Zakres robót obejmuje wykonanie robót branży:

* drogowej m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu behaton koloru grafitowego, odtworzenie istniejącego chodnika;
* sanitarnej m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego;
* elektrycznej m.in. przebudowa oświetlenia ulicznego;
* zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi wycinkami krzewów;
* wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

1. Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
2. gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

konstrukcji,

1. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
2. parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.