#### ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość robót netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. | km | 0,16 |  |  |
| 1.2 | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (o pow. ponad 3m2) wraz z załadunkiem i wywozem na odl. do 5 km. | m2 | 282,00 |  |  |
| 1.3 | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej. | m2 | 60,00 |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04. | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm | m | 16,00 |  |  |
| 1.5 | D-01.02.04. | Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 cm. | m | 48,00 |  |  |
| 1.6 | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem gruzu na odl. do 11 km. | m2 | 20,00 |  |  |
| 1.7 | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni z trylinki gr. 15 cm . | m2 | 20,00 |  |  |
| 1.8 | D-01.02.04. | Wywóz gruzu na odległość do 10 km. | m3 | 5,00 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 | D-02.00.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III z transportem urobku samochodami na odl. do 10 km. | m3 | 220,00 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 3.1 | D-04.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 41 cm na całej szerokości jezdni z wywozem ziemi na odl. do 10 km. | m2 | 850,00 |  |  |
| 3.2 | D-04.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 36 cm na całej szerokości jezdni z wywozem ziemi na odl. do 10 km. | m2 | 190,00 |  |  |
| 3.3 | D-04.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 21 cm na całej szerokości jezdni z wywozem ziemi na odl. do 10 km. | m2 | 110,00 |  |  |
| 3.4 | D-04.02.01 | Podbudowa – mieszanka cementowo piaskowa Rm=1,5 Mpa o grubości 10 cm. | m2 | 1150,00 |  |  |
| 3.5 | D-04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. | m2 | 850,00 |  |  |
| 3.6 | D-04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. | m2 | 190,00 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 4.1 | D-05.03.23a. | Nawierzchnia ciągu pieszo jezdnego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czarnego na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. | m2 | 850,00 |  |  |
| 4.2 | D-05.03.23a. | Nawierzchnia wjazdów i wejść do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. | m2 | 240,00 |  |  |
| 4.3 | D-05.03.23a. | Nawierzchnia wejść do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. – materiał z odzysku do przełożenia | m2 | 60,00 |  |  |
| 5 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 5.1 | D-08.01.01 | Ława betonowa pod krawężniki z oporem z betonu B-15. | m3 | 30,00 |  |  |
| 5.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. | m | 420,00 |  |  |
| 5.3 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej. | m | 40,00 |  |  |
| 6 |  | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 6.1 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. | szt | 18 |  |  |
| 6.2 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. | szt | 6 |  |  |
| 6.3 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów kanałowych. | szt | 5 |  |  |
| 6.4 | D-03.02.01 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. | m | 22,00 |  |  |
| 6.5 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm. | szt | 1,00 |  |  |
| 6.6 | D-03.02.01 | Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm. | szt | 1,00 |  |  |
| 6.7 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem ulicznym. | szt | 2,00 |  |  |
| 6.8 | D-03.02.01 | Włączenie przykanalika do istniejącej studni – przebicie i uszczelnienie. | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.9 | D-03.02.01 | Próba szczelności. | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.10 | D-05.03.03 | Ułożenie trylinki gr. 15 cm z odzysku | m2 | 20,00 |  |  |
| 6.11 | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm – odtworzenie po wykopach dla kanalizacji. | m2 | 20,00 |  |  |
| 6.12 | D-09.00.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm. | m2 | 550,00 |  |  |
| 6.13 | D-09.00.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem. | m2 | 550,00 |  |  |
| WARTOŚĆ UMOWY NETTO |  |
| PODATEK VAT |  |
| WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: