Świnoujście, 2007-03-07

WIM/RŁ/340-	        /2007

WYKONAWCY

- uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/02/2007

(wg rozdzielnika w aktach zamawiającego)

Dotyczy:	modyfikacji SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej w Świnoujściu”

Na podstawie art. 38 ust 2, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz uwzględniając pytania Oferentów (które wpłynęły 06 marca 2007 roku) dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007, Zamawiający udziela wyjaśnień (załącznik 1), odpowiednio modyfikuje treść specyfikacji (załącznik 2) oraz wydłuża termin składania ofert (załącznik 3).

Załączniki:

- Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 07 marca 2007 roku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007 (odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferentów, które wpłynęły 06 marca 2007 roku);

- Modyfikacja nr 1 SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007 z 07 marca 2007 roku w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej w Świnoujściu”.

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

Załącznik 1

do pisma WIM/RŁ/340 -         /2007

z dnia 2007-03-07

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

z dnia 07.03.2007 roku

do postępowania o udzielenie zamówienia nr WIM/ZP/340/02/2007

(odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferentów, które wpłynęły 06.03.2007 r.)

W dniu 06.03.2007 wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi, stosując formę: cytat pytania – odpowiedź.

Pytanie nr 1.  Czy projektowane wpusty uliczne zaznaczone na rys. Projekt zagospodarowania terenu należy uwzględnić przy wycenie ww. zadania?

Odpowiedź:  Kanalizacja deszczowa tj. studnie i wpusty – jest już wykonana. Należy wycenić jedynie regulację wysokościową do projektowanej niwelety drogi.

Pytanie nr 2: W Projekcie zagospodarowania zieleni w pasie drogowym brak jest Zaleceń technicznych realizacji projektu, (które pomogłyby w wycenie prac związanych z sadzeniem i pielęgnacją zieleni) które widnieją w spisie treści w projekcie. Proszę o umieszczenie brakującej części projektu na Państwa stronie internetowej lub przesłanie faxem.

Odpowiedź:  Rzeczywiście w Projekcie zagospodarowania zieleni w pasie drogowym (poz. Nr 7 Zał. nr 2.2 do SIWZ „Wykaz dokumentacji projektowej”) brakuje stron od numeru 24 do numeru 34, zawierających m.in. Zalecenia techniczne realizacji projektu. W uzupełnieniu zostaną one przesłane wszystkim oferentom biorącym udział w przetargu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.um.swinoujscie.pl .

Uwagi do projektu zagospodarowania zieleni w pasie drogowym:

- ustawienie ławek i koszy na śmieci – roboty wymienione w tych zaleceniach nie są objęte przedmiotem zamówienia,

- wycinka drzew – przedmiot zamówienia stanowi usunięcie wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,

- nowe nasadzenia i trawniki – przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie tych robót na tych odcinkach ulic, na których wykonane zostaną roboty drogowe (tj. ul. Cieszkowskiego na odcinku od skrzyż. z ulicą Orzeszkowej do skrzyż. z ul. Uzdrowiskową oraz ulica Orzeszkowej na odcinku od skrzyż. z ul. Trentowskiego do skrzyż. z ul. Cieszkowskiego),

- nowoprojektowane drzewa o wysokości 3 - 3,5m.

- przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie nasadzeń przed łamaniem zgodnie z zaleceniami (palikowanie lub osłony) natomiast nie należy wyceniać osłon drzew w poziomie chodnika (krat).

Biorąc pod uwagę czas potrzebny na zapoznanie się z brakującą częścią projektu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 19.03.2007r. o godz. 1200.

Pytanie nr 3: Proszę o podanie ilości studni, wpustów, studzienek telefonicznych oraz zaworów do regulacji w ul. Cieszkowskiego i ul. Orzeszkowej, ponieważ na rys. Projekt zagospodarowania terenu widnieją jedynie projektowane wpusty uliczne, natomiast nie ma zaznaczonych istniejących studzienek.

Odpowiedź:  W zakresie objętym zamówieniem do regulacji są następujące urządzenia:

  - wpusty uliczne kanalizacji deszczowej – 8 szt,

  - studnie kanalizacji deszczowej – 7 szt,

  - studnie kanalizacji sanitarnej – 5 szt,

  - studnie telekomunikacyjne – 1 szt,

  - zasuwy i zawory wodociągowe i gazowe – 4 szt.

Załącznik nr 2

do pisma WIM/RŁ/340 -         /2007

z dnia 2007-03-07

Modyfikacja nr 1

z 07 marca 2007 roku

specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007

w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.

„Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej w Świnoujściu”.

Modyfikacja treści  załączników specyfikacji SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007.

- Modyfikuje się treść załącznika nr 5 do SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007 p.n. : „Dokumentacja projektowa” poprzez dołączenie brakujących stron nr 24-34 „Projektu zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ulic: Cieszkowskiego, Orzeszkowej i Uzdrowiskowej (od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego) w Świnoujściu.”.

Załączniki:

  - Strony nr 24-34 Projektu zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ulic: Cieszkowskiego, Orzeszkowej i Uzdrowiskowej (od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego) w Świnoujściu.

Załącznik nr 3

do pisma WIM/RŁ/340 -         /2007

z dnia 2007-03-07

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu nr WIM/ZP/340//02/2007 o zamówienie publiczne pn.

„Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej w Świnoujściu”.

W związku z dużą ilością wątpliwości i pytań oraz uwzględniając czas potrzebny na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert, ustalając nowy termin na dzień  19.03.2007r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2007r o godz. 12.30.