Świnoujście, dnia 10.07.2007 r.

# WIM.CCh/          /2007

## WYKONAWCY

uczestnicy postępowania

### WIM/ZP/340/45/2007

(wg rozdzielnika w aktach Zamawiającego)

Dotyczy:	specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ/WIM/ZP/340/45/2007 w 		postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na

świetlicę szkolną i salę przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej

nr 1w Świnoujściu.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dokonuję modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WIM/ZP/340/45/2007 w następujący sposób:

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ/WIM/ZP/340/46/2007 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodaje się punkt 11 o następującej treści:

11. Roboty  remontowe obejmujące pomieszczenie obecnej świetlicy szkolnej:

- rozbiórka ściany działowej gr. 28 cm,

- poszerzenie  otworu drzwiowego w ścianie działowej gr. 28 cm  z osadzeniem  2 x ceownik

240 jako nadproże nad komunikacją,

- rozbiórka istniejącego „barku” murowanego w pomieszczeniu świetlicy,

- demontaż wewn. instalacji elektrycznej gniazd wtykowych na rozbieranych ściankach

działowych,

- zerwanie wykładziny PCV, zerwanie listew przyściennych, oczyszczenie pow. posadzki z

kleju,

- wylanie masy samopoziomującej  pod ułożenie wykładziny rulonowej,

- położenie nowej wykładziny rulonowej typu Linoleum,

- montaż nowych listew przyściennych,

- przełożenie opraw oświetleniowych sufitowych pod nowy układ pomieszczenia łącznie z

remontem instalacji oświetleniowej,

- malowanie 2 krotne farbą emulsyjną sufitu ,

- malowanie 2 krotne farbą emulsyjną ścian pomieszczenia,

Zakres robót przedstawia załącznik graficzny w załączeniu .

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ/WIM/ZP/340/45/2007  pozostają bez zmian.