## Załącznik  1

do umowy nr................/WIM/2007

z dnia.....................................2007 r.

# Wykaz Wycenionych Elementów Rzeczowych

(wg projektu technologii)

„ Dostawa i montaż  wyposażenia remontowanej kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 5 ”.

| Lp. | Wyszczególnienie dostawy wraz z montażem | Ilość szt. | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec konwekcyjno – parowy ,elektryczny 6 x GN 2/3 ,ok.80 x 70 x 80 cm Wydajność : - pieczeń/ziemniaki - 16 kg, - kurczak – 8 szt., | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Podstawa do pieca konwekcyjno – parowego z półkami ok.80 x 70 x 85 cm, | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Patelnia przechylna, elektryczna 70 x 70 x 85 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Trzon kuchenny czteropalnikowy ,gazowy, wraz z podstawą, 70 x 70 x 85 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Taboret grzewczy, dwupalnikowy, gazowy 120 x 60 x 45 cm, | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Zmywarka do naczyń stołowych z funkcją wyparzania: - 60 x 61 x 85 cm - wydajność : do 300 talerzy/h, - czas zmywania do 3 min., - temperatura wyparzania – 85 – 95 ºC | 2 szt. |  |  |  |
| 7. | Okap przyścienny nad urządzeniami kuchennymi 240 x 80 x 45 cm , - wydajność : 2800 m3/h, - z nasadą wywiewną, | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Szatkownica do warzyw | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Robot kuchenny | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Maszyna do mielenia mięsa – tzw.wilk | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Obieraczka do warzyw i ziemniaków z osadnikiem obierzyn : - 42 x 42 x 104 cm, - wsad jednorazowy – 5 – 7 kg, | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Naświetlacz UV do sterylizacji jaj - ok.40 x 30 x 20 cm, - wsad jednorazowy - 30 szt., - czas naświetlania 10 – 90 s, |  |  |  |  |
| 13. | Mrożnia skrzyniowa 80 x 65 x 85 cm, poj.ok. 130 | 2 szt |  |  |  |
| 14. | Lodówka 60 x 60 x 160 cm ,poj.ok.300l | 3 szt. |  |  |  |
| 15. | Lodówka podblatowa 60 x 60 x 80 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 16. | Lodówka na próbki posiłków 50 x 60 x 85 cm | 1szt. |  |  |  |
| 17. | Stół roboczy 60 x 60 x 85 cm z szafką | 2 szt. |  |  |  |
| 18 | Stół roboczy 90 x 60 x 85 cm z półką dolną | 2 szt. |  |  |  |
| 19. | Stół roboczy 120 x 60 x 85 cm z szufladą i półką dolną | 5 szt. |  |  |  |
| 20. | Stół roboczy 180 x 60 x 85 cm z szufladą i półką dolną | 2 szt. |  |  |  |
| 21. | Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym 120 x 60 x 85 cm z półką dolną | 3 szt. |  |  |  |
| 22.. | Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym 180 x 60 x 85 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 23. | Zlew dwukomorowy 80 x 60 x 85 cm z możliwością zainstalowania młynka koloidalnego i separatora tłuszczu | 3 szt. |  |  |  |
| 24. | Basen dwukomorowy 80 x 60 x 85 cm - mycie naczyń kuchennych | 1 szt. |  |  |  |
| 25. | Basen jednokomorowy 60 x 60 x 85 cm - płukanie ziemniaków i warzyw | 1 szt |  |  |  |
| 26. | Basen na kółkach do transportu warzyw i ziemniaków w wodzie 40 x 60 cm | 2 szt. |  |  |  |
| 27. | Zlew ze stali nierdzewnej szer..60 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 28. | Regał magazynowy 120 x 40 x 180 cm | 4 szt. |  |  |  |
| 29. | Regał magazynowy 120 x 60 x 180 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 30 | Regał kuchenny 60 x 60 x 180 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 31. | Regał biurowy 120 x 40 x 85 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 32.. | Szafa na naczynia 60 x 60 x 180 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 33. | Szafa na naczynia 90 x 60 x 180 cm | 3 szt. |  |  |  |
| 34. | Szafa przelotowa 90 x 60 x 180 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 35. | Szafa przelotowa 120 x 60 x 180 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 36. | Szafa 90 x 60 x 200 cm | 2 szt. |  |  |  |
| 37. | Biurko 140 x 60 x 75 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 38. | Krzesło typu biurowego | 1 szt. |  |  |  |
| 39. | Stolik 60 x 60 x 75 cm | 1 szt. |  |  |  |
| 40.. | Krzesło | 2 szt. |  |  |  |
| 41.. | Umywalka szer.ok.60 cm - dozownik mydła, - podajnik ręczników jednorazowych, - pojemnik na zużyte ręczniki | 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. |  |  |  |
| 42. | Młynek koloidalny montowany w otworze odpływowym zlewozmywaka z dodatkowym wyciszaczem komory mielącej - wys.32 cm, śr.18 cm, | 3 szt. |  |  |  |
| 43. | Podzlewowy mini separator tłuszczu 40 x 30 x 40 cm - wydajność 0,5 l/s. | 3 szt. |  |  |  |
| 44. | Krajalnica do wędlin i serów | 1 szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

Uwaga do ww. wyposażenia elektryczno – mechanicznego dołączone są:  DTR (dokumentacja techniczno – ruchowa), karty katalogowe lub inne dokumenty określające ich parametry techniczno – montażowe.

Zamawiający:							Wykonawca: