#### Zakres rzeczowo - finansowy

# I etap prac:

# a)   sporządzenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi. Jako materiały wyjściowe do projektowania służą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla jednostki obszarowej Łunowo-Przytór:  ulica Zalewowa oznaczona jest w planie  jako 08 KL. Przewidziany do przebudowy (  projektowania) jest odcinek pomiędzy ulicą Pogodną ( w tym skrzyżowanie  obu ulic)  a terenem oznaczonym w planie  jako 4a Zn/EG i 4b ZN/EG ( do działki 437/2 włącznie). Przy sporządzeniu materiałów do wniosku o wydanie  decyzji lokalizacji drogi należy uwzględnić tymczasowe stanowisko dla  końcowego przystanku linii autobusowej  umieszczone  na terenie oznaczonym w planie jako 4a Zn/EG lub 4b Zn/EG. Pośrednie przystanki linii autobusowej należy zaprojektować w uzgodnieniu z przewoźnikiem, tj. „Komunikacją Autobusową” Sp. z o.o. w Świnoujściu.

# II etap prac.

# wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w branży drogowej, odwodnienia oraz branży elektroenergetycznej, stałej organizacji ruchu, planu zagospodarowania zieleni.

# Informacje dodatkowe:

# 1. Stała organizacje ruchu – powinna być zaopiniowana przez  Komendę Miejską Policji w

# Świnoujściu  oraz uzyskać zatwierdzenie Zarządcy drogi.

2.  Lokalizacja zjazdów ( jeśli wystąpią) powinna być uzgodniona z właścicielami działek, do których

zjazdy prowadzą. W przypadku konieczności zaprojektowania zjazdów nowych, których potrzeba

wyniknie z rozmów z właścicielami przyległych posesji –zjazdy te mogą być zaprojektowane po

uzyskaniu przez właścicieli decyzji  lokalizacji.

### 3.  W branży elektroenergetycznej  szczegółowe wytyczne co do rodzaju lamp i słupów wykonawca

### otrzyma  w dniu  podpisania umowy. Zamawiający oczekuje  od projektanta   danych  co do mocy

### potrzebnej na oświetlenie omawianego odcinka drogi w celu poczynienia uzgodnień oraz

### podpisania umowy z Enea. Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego należy  rozwiązać w ramach

### projektu i  rozwiązania te uzgodnić  z właścicielami sieci.

4.  W branży drogowej  oczekuje się wariantowych rozwiązań nawierzchni chodnika oraz

usytuowania po jednej stronie ciągu pieszo-rowerowego .

5.  Wykonawca sam wybiera  i uzgadnia z Zamawiającym sposób odwodnienia ulicy – w pobliżu brak

kanalizacji deszczowej.

6.  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia  wymagane do uzyskania

pozwolenia na  budowę, oświadczenia  itd. – zgodnie z  obowiązującymi rozporządzeniami.

7.  Wykonawca powinien rozeznać  konieczność wykonania  raportu oddziaływania na  środowisko

oraz  operatu wodnoprawnego  i  jeśli  uzna, że będą one wymagane, powinien je ująć w cenie,

bowiem zamawiający nie będzie dodatkowo  z tego tytułu  zwiększał kosztów wykonania umowy.

To samo dotyczy kosztów rozwiązania kolizji z infrastrukturą podziemną.

8.  Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji:

- projekty budowlano wykonawcze dla poszczególnych branż – po 5 egz

- przedmiary robót – po 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.

- stała organizacja ruchu, badania podłoża gruntowego, inne opracowania będące częścią składową projektu  budowlano-wykonawczego– po 5 egz.

- inwentaryzacja drzew i krzewów, plan wyrębu,  szacunek brakarski -  5 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.

- inne dokumentacje wynikające z potrzeb uznanych przez wykonawcę – po 5 egz.

9.     Wykonawca  w zakresie prac  ma wykonanie wtórnika oraz  badań geotechnicznych podłoża.

Jeśli  w trakcie realizacji prac  dokumentacyjnych wyniknie konieczność dodatkowych pomiarów

geodezyjnych lub geologicznych, wykonawca zrealizuje je na koszt własny.

10.   Całość  dokumentacji powinna być przekazana zamawiającemu  również w wersji elektronicznej

w programie jpg lub pdf z podziałem na pliki nie przekraczające 2 MB. Przedmiar robót

powinien być wykonany w programie exel i posiadać rubryki wypełnione: l.p., podstawa wyceny

(odpowiednik STWiOR), opis robot, jedn. miary, ilość jednostek  oraz rubryki puste : cena

jednostkowa  netto i wartość netto.  Ta forma przedmiaru posłuży zamawiającemu jako podstawa

wyceny robót   przez Wykonawcę robót budowlanych.

11.   terminy realizacji prac projektowych:

- I etap  -   materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi  - 2 miesiące od dnia

podpisania umowy

- II etap -  wykonanie dokumentacji projektowej ( projekty budowlano-wykonawcze wraz z

niezbędnymi uzgodnieniami)  - w terminie  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

### Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy

| Lp | Element | Wartość robót netto [zł] | VAT [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi |  |  |  |
| 2. | Geotechniczne badania podłoża gruntowego |  |  |  |
| 3. | Projekt budowlano-wykonawczy w branży drogowej: - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4. | Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektroenergetycznej (oświetlenie): - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 5. | Stała organizacja ruchu - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 6. | Zagospodarowanie zieleni - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 7. | Inwentaryzacja drzew i krzewów, szacunek brakarski, plan wyrębu - dokumentacja - przedmiar robót - kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 8. | Odwodnienie korpusu drogowego - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna |  |  |  |
| 9. | Inne ( wymienić) Uzgodnienia, ekspertyzy, raporty, opinie, pomiary geodezyjne, badania geotechniczne |  |  |  |
| ZAKRES CAŁKOWITY |  |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: