#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego MDK/ZP/1/2008

Remont i przebudowa budynku Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury, zlokalizowanego na działce nr ewid. 451 w obrębie 7 przy ul. Zalewowej 40 w dzielnicy Przytór w Świnoujściu - wykonanie robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej wymienionej w załączniku nr 2.3 do SIWZ:

- roboty ogólnobudowlane (szczegółowy opis i zakres robot w Projekcie Budowlanym branża Architektura i Konstrukcja):

- wymiana pokrycia dachu wraz z opierzeniem, wykonaniem ław kominiarskich, stopni włazowych, okienka włazowego, płotków śniegowych, rynien i rur spustowych,

- naprawa konstrukcji drewnianej dachu

- wykonanie wszystkich warstw konstrukcji dachu (rys 6/23 branża Architektura)

- wykonanie stropodachu nad częścią niską parteru

- remont i naprawa kominów istniejących oraz wykonanie kominów projektowanych

- roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku

- zasypanie istniejącej części podpiwniczonej (pod schodami wewnątrz budynku)

- podniesienie posadzki w części parterowej

- wykonanie elementów konstrukcyjnych podciągów i nadproży (według Projektu Budowlanego branża Konstrukcja)

- wykonanie schodów wewnętrznych z balustradą (konstrukcja bez okładzin)

- naprawa konstrukcji stropów z powiązaniem belek stropowych ze ścianą

- wykonanie izolacji z wełny mineralnej stropów oraz poszycia z płyt OSB

- roboty murarskie (zamurowanie otworów i nowe ścianki)

- ścianki działowe

- wykonanie projektowanych przewodów wentylacji grawitacyjnej

- wymiana stolarki okiennej z montażem parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) – poza trzema oknami tj.: 2 szt. w pomieszczeniu nr 3 – sala kameralna, 1 szt. w pomieszczeniu nr 4 – aneks kuchenny

- tynki wewnętrzne i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

- okładziny ceramiczne ścian

- Instalacje sanitarne (szczegółowy opis i zakres robót w Projekcie Budowlanym branża Instalacje Sanitarne w budynku):

- remont i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie kompletnej (projektowanej) instalacji wody zimnej i ciepłej

- wykonanie kompletnej (projektowanej) wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie kompletnej (projektowanej) instalacji wentylacji mechanicznej

- Instalacje elektryczne (szczegółowy opis i zakres robot w Projekcie Budowlanym branża Instalacje Elektryczne w budynku):

- wymiana przyłącza energetycznego z wykonaniem projektowanego złącza pomiarowego

- wykonanie kompletnej (projektowanej) instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz z wykonaniem obowiązkowych pomiarów i sprawdzeń

- oprawy oświetleniowe

- instalacja teletechniczna

- instalacja odgromowa

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 1: t1, t2, t3, t4, t5 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 2: s1, s2, s3.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA