Świnoujście, dnia 26-05-2009

WIM//ZP/340/26/        /2009

| 1. | Uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/26/2009 |
| --- | --- |
| 2. | Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/26/2009 |

W wyniku prowadzonego postępowania SIWZ/WIM/ZP/340/26/2008 na „Budowę transgranicznego połączenia Świnoujście – Kaminke na wyspie Uznam Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej” wpłynęły następujące zapytania:

„... niniejszym zwracam się z następującymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania:

PYTANIE 1:

Dotyczy przedmiarów robót.

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości (nieścisłości) dotyczących przedmiarów robót branży elektrycznej. W pozycjach przedmiaru robót branży elektrycznej: 10,11 oraz 13 długość kabla YAKY 4x35 mm2 wynosi 2786 m. Z dokumentacji wynika, że długość tego kabla powinna wynosić 3978 m.

Czy w związku z powyższym zmianie powinny ulec pozycje przedmiaru branży elektrycznej nr 3, 5, 6, 10 oraz 16?”

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w dniu 26.05.2009 r. na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącej w/w zadania.

W przedmiarze należy przyjąć ilości wynikające z wykazu materiałów z projektu.