#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego PM-10/ZP/1/2009

Roboty izolacyjne ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnic budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Świnoujściu

Zakresie robót izolacyjnych obejmuje:

Izolacja pionowa:

- Rozbiórka opaski betonowej  przy ścianach zewnętrznych,

- Roboty ziemne (odcinkowe odkrycie ścian zewnętrznych poniżej terenu), z zabezpieczeniem wykopów,

- Przygotowanie powierzchni pionowych ścian dla ułożenia izolacji pionowej,

- Położenie izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku,

- Zasypanie wykopów,

- Odtworzenie opaski betonowej przy budynku.

Izolacja pozioma:

- Wykonanie przepony izolacyjnej poziomej ścian wewnętrznych i zewnętrznych

budynku przedszkola.

- Wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych części pomieszczeń piwnic

(pow. ok. 150 m2).

Ze względów finansowych zakres robót ogranicza się do części budynku określonej jako rzut piwnicy – budynek B, załączonej dokumentacji rysunkowej opinii technicznej.

Zakres zamówienia określa szczegółowo załączona dokumentacja projektowa (załącznik 2.3 do SIWZ).