ZAKRES  CZYNNOŚCI PRZY

EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

W PARKU ZDROJOWYM

Czynności związane z utrzymaniem przepompowni, zbiornika pompowego i urządzeń

towarzyszących:

I.  Prace eksploatacyjne:

1) codzienny dozór krat na  wlotach do urządzeń,

2) odmulanie i udrażnianie przepustów,

3) odmulanie rowów melioracyjnych i zbiornika wodnego przed pompownią,

4) oczyszczanie rowów melioracyjnych i zbiornika z glonów,

5)  usuwanie zatorów na rowach i innych śmieci (zanieczyszczeń),

6)  oczyszczanie komory pompowni z namułu i osadu,

7)  prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych,

8)  prace eksploatacyjne i konserwacyjne na urządzeniach  pompowni,

9)  bieżąca kontrola zadanych poziomów ( minimum – maksimum ) wody w zbiorniku

pompowym,

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji eksploatacyjnej.

II. Obsługa bieżąca dotycząca sprawdzania:

a)  ustawianie zabezpieczeń,

b)  stanu przewodów i ich podłączenia,

c)  czystości urządzeń,

d)  układu zasilającego

e)  urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

f)  urządzeń zabezpieczających,

g)  układu sterowania i sygnalizacji.

III. Przeglądy okresowe dotyczące:

a)  pompy zgodnie z załączoną instrukcją obsługi pompy,

b)  stanu zewnętrznego pływaków,

c) stanu kabla,

d) sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej.

IV. Czynności eksploatacyjne rowów polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)  zasuw – 9 szt,

b) rurociągów,

c) przepustów.

V.  Studzienki obserwacyjne   - 23 szt

a)  badanie stanu wód,

VI. Eksploatacja systemu melioracyjnego:

a) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód na rowach oraz zbiornikach wodnych.

W zakres prac nie będą wchodziły remonty planowe, naprawy urządzeń i sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA