Gmina Miasto Świnoujście

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NUMER

WO.DG.272.43.2011

Osuszanie fundamentów budynku Urzędu Miasta Świnoujście

przy ul. Wojska Polskiego 1/5

| Projekt SIWZ | Data | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie: | 2011 rok | Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 375/2011 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 3 czerwca 2011 roku. |
| Zatwierdził: | 2011 rok | Prezydent Miasta Świnoujście Zarządzeniem nr 428/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. |

numer postępowania:                                    WO.DG.272.43.2011

# Świnoujście, czerwiec 2011 rok

S P I S  T R E Ś C I   S I W Z

1.     ZAMAWIAJĄCY...........................................................................................................3

2.     TRYB ZAMÓWIENIA...................................................................................................3

3.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.......................................................................................3

4.     CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE.......................................................5

5.     OFERTY WARIANTOWE  …........................................................................................5

6.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ....................................................................6

7.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA. ..6

8.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.........................................................6

9.    POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI......................7

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.......7

- WADIUM…....................................................................................................................7

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .................................................................................7

- PRZYGOTOWANIE OFERT............................................................................................7

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT .................................8

15.   OBLICZENIE CENY OFERTY .....................................................................................9

16.   WALUTY OBCE  W  ROZLICZENIACH  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A

WYKONAWCĄ ............................................................................................................9

17.   KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY

OFERT.............................................................................................................................9

18.   FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA

UMOWY ............................................................................................................................11

19.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .................................11

20.   UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO......11

21.   OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE ........11

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW

1.   	Szczegółowy opis zamówienia

2.         Formularz  oferty

3.	Oświadczenie Wykonawcy

4.   	Projekt umowy

|  |  | 5. Wykaz wykonanych zadań – robót budowlanych i innych |
| --- | --- | --- |

1.	ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Gmina Miasto Świnoujście reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Adres:	Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Lokal:		14

Telefon:	(091) 321 23 42

Faks:		(091) 321 59 95

E-mail:	mwidurska@um.swinoujscie.pl

Internet:	http://www.um.swinoujscie.pl

Regon:	            811684290

2.	TRYB ZAMÓWIENIA

    - Postępowanie nr WO.DG.272.43.2011 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

    - Tryb  postępowania  został  zatwierdzony Zarządzeniem Nr 428/2011 Prezydenta Miasta Świnoujście z   dnia 29 czerwca 2011 roku.

3.	PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie robót budowlanych stanowiących zadanie pn: „Osuszanie fundamentów budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5”.

    - Podział zakresu rzeczowego zamówienia na istotne elementy robót określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wizję lokalną obiektu.

    - Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45262522-7 	Różne specjalne prace budowlane

45454100-5	Prace dotyczące przywracania do stanu użytkowego

4.	CZĘŚCI   ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

4.1.	Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa

w art. 83, ust. 2 i 3 ustawy Pzp, z uwagi na skalę i specyfikę przedmiotu zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w specyfikacji.

4.2.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

5.	OFERTY WARIANTOWE

5.1.	Zamawiający  nie   dopuszcza   możliwości    złożenia  oferty   wariantowej,  o   której

mowa  w  art. 83,  ust. 1  ustawy   Pzp, gdyż cena jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu.

6.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1 	Zamawiający wymaga wykonania zamówienia najpóźniej do dnia 30.09.2011 r.

- WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OCENA ICH SPEŁNIENIA

7.1	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp spełniający ponadto warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz  w szczególności:

- Wykażą, że wykonali należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co Zamawiający rozumie: specjalistyczne roboty osuszające fundamenty budynku o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy  00/100) dla pojedynczej roboty.

Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Powyższe dokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 7.1.1) SIWZ.

- Złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści WO.DG.272.43.2011.

- Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców występuje wspólnie wymóg określony w pkt. 1 mogą oni spełnić wspólnie.

7.2.	Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

7.3	Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  Zamawiający dokona w oparciu                        o dokumenty stanowiące ofertę.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INNE DOKUMENTY

Poprawnie przygotowana i złożona oferta zawiera następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  - Formularz oferty – poprawnie wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik  Nr 3;

  - Projekt umowy - załącznik Nr 4 (zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy należy podpisać na każdej stronie).

8.4. 	Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.:

-   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  terminem składania ofert;

8.5.	Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt  8.4).

8.6.	Dowód wpłaty wadium.

8.7.  Wykaz wykonanych w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy w tym okresie), co najmniej trzech robót budowlanych o rodzaju i wartości odpowiadającym zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia jak określono w punkcie 8.1.1) SIWZ.

Wykaz powyższych robót, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, Wykonawca obowiązany jest zamieścić w załączonym do oferty „ Wykazie robót ” sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Realizacja tych robót winna być potwierdzona załączonymi do wykazu dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co dokumentuje spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 8.1.1) SIWZ.

8.8.     Aktualne zaświadczenia:

  - naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz

  - właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający dopuszcza wyżej przywołane dokumenty w formie kserokopii oświadczonej

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9.	 POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami:

1) Małgorzatę Widurską w sprawach SIWZ

Telefon:    		 91 321 23 42

Faks:	             91 321 59 95

2)  Leszka Kozłowskiego w sprawach rzeczowego zakresu zamówienia

Telefon:                 91 321 57 17

Osobiście: w lokalu 14 w siedzibie Zamawiającego w godz. od  7.30 do 15.30.

11.     WADIUM

11.1.	 Zamawiający  żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 złotych .

  - . 	Wadium przetargowe winno być wniesione w terminie do dnia 27.07.2011 r. do godz.

11.00 w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta  w banku PEKAO SA  27 1240

39141111 0010 0965 1187 z dopiskiem ”Wadium-Osuszanie fundamentów budynku

Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5”.

  - Datą wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania

wskazanego rachunku.

11.4     Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium w stosunku do formy zabezpieczenia określonej w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oryginał dokumentu w stosunku do formy zabezpieczenia określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty jak określono w punkcie 8.6 SIWZ.

12.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1.	Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

12.2.  	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.	PRZYGOTOWANIE OFERT

13.1.  	Wykonawca może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  która  powinna  obejmować  całość             zamówienia.

  - Wskazane jest, aby  Wykonawca dokonał oględzin przedmiotu zamówienia, oraz zdobył  wszelkie  informacje, które  mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty dołączonej do SIWZ załącznik nr 2.

  - Oferta  musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do          pisania,    komputerze   lub    nieścieralnym    atramentem    oraz    podpisana    przez         osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Wszystkie  strony  oferty  (w tym załączniki)  powinny  być   podpisane   przez   osobę          podpisującą ofertę. Zaleca się ponumerowanie i zszycie wszystkich kart oferty.

13.6.	Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą  być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

13.7.	W  przypadku, gdy  wykonawca  dołącza  do  oferty  jako  załącznik  kopię dokumentu, kopia  winna  być  poświadczona   za   zgodność   z   oryginałem   przez  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

13.8. 	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

13.9. 	Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z           innych dokumentów załączonych do oferty.

13.10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w  sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy:

- nazwa i adres zamawiającego,

- nazwa adres wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w zamkniętej kopercie zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

"Oferta na osuszanie fundamentów budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5”

- (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ),

"Nie otwierać przed terminem komisyjnego, publicznego otwarcia ofert w

dniu: 27.07.2011 r.” (jak określono w pkt. 14.2 SIWZ).

14.	MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  ZŁOŻENIA I  OTWARCIA  OFERT

14.1.   Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę  należy  złożyć  w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 102  (Urząd  Miasta  Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, sekretariat Prezydenta Miasta nie

później niż do dnia  27.07.2011 r. do godziny 11.00

14.2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr  130  (Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 27.07.2011 r. o godzinie 11.30

14.3.    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę.

14.4.   Zmiana  lub   wycofanie   oferty   może    nastąpić   pod   warunkiem   równoczesnego         pisemnego  powiadomienia Zamawiającego o tej  decyzji  przez Wykonawcę.  Kopertę           zewnętrzną  i  wewnętrzną  zawierająca  zmianę  oferty  należy  dodatkowo   oznaczyć            napisem  "ZMIANA”. Napisem  "WYCOFANIE"   oznaczone  zostaną  koperty oferty           wycofanej.

15.	OBLICZENIE CENY OFERTY

15.1  Zamawiający wymaga określenia w ofercie wartości zamówienia w cenach w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy.

15.2 	Należy skalkulować (obliczyć) ceny poszczególnych elementów oferty podając cenę netto i brutto, do ceny netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, na podstawie odrębnych przepisów. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

15.3.   Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

15.4.   Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki w obliczaniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 87, ust. 2 ustawy Pzp.

15.5	Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

15.6	Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w terminie 7 dni dotrzymania informacji o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W takim przypadku zamawiający odrzuci ofertę zawierająca omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

15.7  Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 ustawy Pzp.

15.8	Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).

16. WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich PLN.

17. 	KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY      OFERT

17.1. 	Kryterium wyboru – 100% CENA

Komisja przetargowa proponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród

ofert nieodrzuconych (na podstawie art. 89 ustawy Pzp), po uprzednim sprawdzeniu,

porównaniu i ocenie ofert na podstawie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów ich

spełnienia określonych w pkt. 8 i 9 SIWZ w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4

ustawy Pzp.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych

przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu.

Punktacja:	punkty za cenę obliczane są według wzoru:

Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt.

gdzie:			Cmin	- cena ryczałtowa brutto najniższa,

Cp	- cena ryczałtowa brutto rozpatrywana.

17.3	Wobec zastosowania jednego kryterium opisanego wyżej podanym wzorem, komisja

przetargowa sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert z pisemnym uzasadnieniem

wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającym wyliczenie punktów za cenę dla każdej

nieodrzuconej oferty.

  - Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania

(na podstawie art. 93 ustawy Pzp) będzie zawierała dokumentacja postępowania określona

w rozdziale 5 ustawy Pzp.

18.	FORMALNOŚCI  DOPEŁNIANE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU

ZAWARCIA UMOWY

18.1. 	Niezwłocznie   po   dokonaniu   wyboru    najkorzystniejszej    oferty    Zamawiający            powiadomi    pisemnie   Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę o adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza w/w informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18.3		Zamawiający   zawrze   umowę   z  Wykonawcą po terminie 7 dni od daty wysłania            zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą

19.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY`

19.1.  Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na

warunkach określonych w art. 147-151 ustawy Pzp.

19.2.  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny

ryczałtowej brutto podanej w ofercie.

19.3.  Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, w tym gwarancje bankowe lub

ubezpieczeniowe, miało bezwarunkowy charakter.

19.4.  Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w

art. 148, ust. 2, pkt. 1,2 i 3.

.

20.	UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

20.1.     Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na zasadach określonych

w dziale IV ustawy Pzp.

20.2.	Zamawiający określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

21.	OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa powyżej.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT OBEJMUJĄCYCH OSUSZANIE CZĘŚCI FUNDAMENTÓW BUDYNKU URZĘDU MIASTA

ŚWINOUJŚCIE.

# OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

### 1.1.	PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej /ST/  są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  z częściowym osuszaniem fundamentów budynku Urzędu Miasta  Świnoujście.

Standardy wykonania, materiały, rodzaj technologii, itp. określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Technicznej mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niż to w  Specyfikacji określono, pod sankcją uznania każdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od  Specyfikacji Technicznej i Projektu którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego .

Wykonawca ma nieskrępowaną możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis  Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.

### ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia

### ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych  wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami.

### 1.4.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

ST -  Specyfikacja Techniczna

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg. definicji klauzuli  Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną .

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi  zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego.

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową,

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu  Umowy.

### 1.5.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze   Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

### 1.6.	ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

#### 1.6.1.	Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych  z osuszaniem części fundamentów budynku Urzędu Miasta  Świnoujście.

#### 1.6.2.	Utrzymanie robót podczas budowy.

- Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.

- Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty.

### 1.7.	ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

#### 1.7.1.	Przedstawiciel Zamawiającego

- Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji projektowej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i  Specyfikacji.

#### 1.7.2.	Projekt

1.	Zgodnie z SIWZ Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego projektu.

#### 1.7.3.	Zgodność robót z  Specyfikacją Techniczną

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w  Specyfikacji Technicznej.

- Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione  ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach

- Jeżeli została określona wartość minimalne lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości  średnich,

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.

#### 1.7.4.	Koordynacja dokumentów umownych

- Część graficzna , oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym  Specyfikacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

- Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w  Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia..

### 1.8.	PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

#### 1.8.1.	Przekazanie Placu Budowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

- W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących  znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury  na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

#### 1.8.2.	Tablice informacyjne.

- Wymagane tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach ziemnych (głębokie wykopy).

#### 1.8.3.	Zabezpieczenie Placu Budowy.

- Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża wykonawcę.

### 1.9.	POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA

#### 1.9.1.	Przestrzeganie prawa.

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

#### 1.9.2.	Stosowanie rozwiązań opatentowanych.

- Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.

- Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

- Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.

#### 1.9.3.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.

- Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

- Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy  uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.

- W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

#### 1.9.4.	Ochrona środowiska.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

#### 1.9.5.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

#### 1.9.6.	Utrzymanie ruchu publicznego.

Tablice ostrzegawcze, uzgodnienia z zarządcą budynku

#### 1.9.7.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

- Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego..

#### 1.9.8.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.

- Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową .

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na podstawie obowiązujących przepisów.

## 2. MATERIAŁY

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik  Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać  wymogi oznakowań  i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca  1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności.

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja.

### 2.1.	ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE.

- Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.

- Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

### 2.3.	KONTROLA MATERIAŁÓW

- Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości.

- Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

- Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem  Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek.

### 2.4.	PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW

- Materiały powinny być przechowywane  w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

- Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

- Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach zapasów  w ilości zapewniającej ciągłość robót.

- Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia przewidzianej ilości materiałów. Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji,. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

## 3.	SPRZĘT

- Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

- Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

## 4.	TRANSPORT MATERIAŁÓW

- Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót.

- Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób zapobiegający stratom oraz segregacji.

- Zaleca się transport cementu  w odpowiednich workach.

- Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu.  Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

5. WYKONANIE ROBÓT:

Remont izolacji poziomych i pionowych  położonych w części południowo – wschodniej szczytu budynku oraz  części elewacji wschodniej budynku Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Prace izolacyjno - remontowe obejmują:

- izolacja pionowa ścian zewnętrznych – rozbiórka istniejącej betonowej opaski przy części budynku gr. 15 cm, wykonanie wykopów o głębokości do 3 m (grunt kat.III),  obicie starych tynków zewn. cementowo – wapiennych, chemiczne odgrzybienie ścian, położenie nowych tynków kat. II, nowa izolacja pionowa nie gorsza niż np. Superflex 10 firmy Dietermann,

-  wykonanie izolacji poziomej (przepona pozioma) – wykorzystując wykop dla robót izolacji pionowej należy stosując  metodę iniekcji ścian grubości około 69 cm wykonać przeponę poziomą  z materiału nie gorszego jak Aquafin – IB1, środek wprowadzić za pomocą pompy po ciśnieniem 2-4 bar.

Po robotach izolacyjnych wykonać wewnętrzne tynki renowacyjne nie gorsze niż np. Termopal – GP11 na powierzchni  około 25 m2 ścian piwnic.

- zasypanie wykopów, nowa opaska betonowa grubości około 10 cm ze spadkiem od budynku.

W części wschodniej elewacji budynku w ścianach piwnic wykonane są studnie doświetlające pomieszczenia piwniczne, na ścianach  przy naświetlach należy również położyć izolację pionową, w miejscu montowanych oświetleń zamiast opaski betonowej przy budynku wykonana jest opaska żwirowa z wypełnieniem wierzchniej warstwy drobnymi kamykami otaczakami.

Po wykonaniu robót izolacyjnych należy odtworzyć ww. opaskę.

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………..				………………………………………

(Nazwa i adres Oferenta)				        		(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego „Osuszanie fundamentów Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5”, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ WO.DG.272.43.2011 za cenę obejmującą rzeczowy zakres robót określony w załączniku nr 1 do SIWZ:

Netto 								……………………………………….

….% podatku VAT						……………………………………….

Brutto 								……………………………………….

Słownie:…………………………………………………………………………………………….

2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową.

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

4.  Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z tymi postanowieniami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

5.  Informacje określające przedmiot zamówienia wg niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ WO.DG.272.43.2011 są wystarczające do złożenia oferty, w tym określenia ceny i terminu realizacji zamówienia.

6. 	Oferta została złożona na…………….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…………. do nr………………

.............................................................................

podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych

do reprezentowania firmy,

# Załącznik nr  3 do SIWZ

...........................................

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na :

„Osuszanie fundamentów budynku Urzędu Miasta Świnoujście

przy ul. Wojska Polskiego 1/5”

W imieniu reprezentowanej przez nas firmy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

w szczególności:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.......................................dnia…....................			………………………………………..

(podpis osób upoważnionych do

reprezentowania firmy)

Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR WO.DG.272.43.2011

W dniu  ……..2011 r. w Świnoujściu pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa

Prezydent Miasta Świnoujścia	-	mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”

a

zwanym „Wykonawcą”,

została  z a w a r t a   u m o w a  o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace specjalistyczne obejmujące osuszanie fundamentów budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. W. Polskiego 1/5, obejmujące w szczególności:

a)

.

§ 2

1.  Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami, z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.  Zastosowane przez Wykonawcę materiały będą dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

a)	rozpoczęcie robót:        .08.2011 r.

b)   zakończenie robót:    30.09.2011 r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

plus należny podatek VAT w wysokości 23 % co daje kwotę brutto złotych.

Słownie:.

2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4, ust. 1 niniejszej umowy jest ostateczne i nie ulegnie podwyższeniu, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć ostatecznych rozmiarów i kosztów prac.

§ 5

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w prawie zamówień publicznych Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach cenowych określonych w § 5 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych przedmiotem umowy.

- Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie:

- stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla robót budowlanych ogólnoinwestycyjnych

(średnia dla województwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiałów i sprzętu;

wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Wykonawca na żądanie

Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty nie wymienione w wydawnictwie  SEKOCENBUD.

5.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące
dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy:

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego,

- protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne).

§ 6

- Strony postanawiają, że Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę,  w formie pisemnego protokołu podpisanego przez strony.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wystąpienia wady wykonanych prac, Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni, od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy do:

- wykonania całości prac wskazanych w § 1,

- usunięcia gruzu i innych pozostałości,

- zapewnienia ochrony mienia Zamawiającego.

2. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką

odpowiedzialność za ewentualne szkody mające związek z  realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi się posłużył jak za działania własne.

§ 8

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania prac i zakupu materiałów.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia terminu określonego

w § 3.

b) 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia terminu określonego w §

5 ust. 2 niniejszej umowy na  usunięcie wad przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ewentualnych kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

- W dniu odbioru prac Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, obejmującej wszelkie wady wykonanych prac.

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonanego przez Zamawiającego pisemnego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancji. Wzór dokumentu gwarancji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§11

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

2.  Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

- zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie leży w interesie publicznym,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

  - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

  - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy.

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

3.	Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

- ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

- ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

  - tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

W sprawach spornych mogących wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 14

Niniejsza umowa zawarta została w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. ustawy t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Zamawiający:					               	Wykonawca:

Finansowanie zadania zaplanowano w dziale 750 rozdziale 75023 paragrafie 4270 Zakup usług remontowych  Budżetu Miasta Świnoujście.

## Załącznik  1

do umowy nr WO.DG.272.43.2011

z dnia.....................................2011 r.

# Wykaz Wycenionych Elementów Rzeczowych

„ Osuszanie i fundamentów  budynku Urzędu Miasta  Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 ”.

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT | brutto |
| 1. | Roboty przygotowawcze ścian dla położenia przepony poziomej, |  |  |  |
| 2. | Izolacja pozioma ścian istniejących metodą iniekcji., |  |  |  |
| 3. | Roboty przygotowawcze powierzchni ścian dla wykonania izolacji pionowej |  |  |  |
| 4. | Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych |  |  |  |
| 5. | Nisze doświetlające – remont, |  |  |  |
| 6. | Tynki renowacyjne |  |  |  |
| 7. | Inne roboty – wymienić jakie. |  |  |  |
| 8. | OGÓŁEM: |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz wykonanych

robót budowlanych

(wzór)

Nazwa Firmy (.........................................................................................................................)

Wykaz robót budowlanych, o rodzaju i wartościach odpowiadających zakresowi

stanowiącemu przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert.

| Nazwa Przedsięwzięcia /Rodzaj Robót | Zamawiający i miejsce wykonania | Data rozpoczęcia | Data Zakończenia | Całkowita wartość brutto Robót za które Wykonawca odpowiadał | Główny Wykonawca (GW) czy Pod-Wykonawca (PW) | a) w kraju b) za granicą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

1. Wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Wykonawcy składający wspólnie ofertę łącznie mogą spełnić ten warunek wspólnie.

......................................................................