Załącznik nr 2.1 do projektu umowy

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia publicznego WIM.ZP.271.1.30.2012

I    Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku       nr 2.2 do SIWZ w pozycjach 1, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót wymieniona w załączniku 2.2  do SIWZ w poz.  2.

W projekcie zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

II    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  I etapu  związane z budową  boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych nr 4 w Świnoujściu.

Zakres robót I etapu obejmuje:                                                                                                                          -     wykonanie odwodnienia boisk,

-     rozbiórkę istniejących nawierzchni,

-     budowę boiska do piłki nożnej,

-    dostawę i montaż urządzeń sportowych i piłkochwytów P1, P1A,

-    wykonanie bieżni sprinterskiej,

-    zagospodarowanie terenu w ciągi komunikacyjne, małą architekturę oraz zieleń.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.

III   W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych,  nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

· gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)- nie mniejszych niż określonych  w Specyfikacji Technicznej.

· parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

· parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

· dobór urządzeń w dokumentacji stanowi  jedynie określenie standardu jakościowego i funkcjonalnego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.