Załącznik nr 2.1 do projektu umowy

Opis przedmiotu zamówienia

w ramach zamówienia publicznego nr SIWZ.002.2013.SP-6

I    Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku       nr 2.2 do SIWZ w pozycjach 1, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót wymieniona w załączniku 2.2  do SIWZ w poz.  2.

### II    Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie części działki  przy Szkole Podstawowej nr 6  na teren rekreacyjno – sportowy.

Na przedmiotowym terenie należy wykonać boisko do gry „w dwa ognie” o nawierzchni syntetycznej. Wokół boiska przewidziano dojścia i ciągi komunikacyjne wykonane z kostki betonowej. Teren uzupełnić o trawniki „z rolki”, ławeczki i kosze na śmieci.

Wody deszczowe odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wymienić uszkodzony odcinek kanalizacji między studniami D1 i D2.

Wykonać odwodnienie liniowe o dł. 5,50 m.

Zestawienie powierzchni:

-  boisko do gry w dwa ognie       153 m²

-  ciągi komunikacyjne           ok. 340 m²

-  Trawniki „z rolki”               ok. 400 m²

Ilekroć w  dokumentacji i w STWiOR dla tej inwestycji jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zastosowanie

innych produktów należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.