WIM..271.1.37.2013.WB                                                           Świnoujście, dnia 2013-10-10

Nr  pisma ………

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.37.2013

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ WIM.271.1.37.2013

Dotyczy: postępowania nr WIM.271.1.37.2013 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa obiektów wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych na obszarze zlewni nr 4 w dzielnicy Przytór w Świnoujściu, w ramach zadania "melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze miasta Świnoujście”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z  2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 02.10.2013 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 08.10.2013 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

„Proszę o sprecyzowanie, jaką teokratę należy zastosować na w/w zadaniu : o wysokości 10 cm (informacja w STWIOR) , czy 15 cm (przedmiar robót)”.

Odpowiedź nr 1

Do wyceny i realizacji należy przyjąć wysokość geokraty wg Projektu Budowlanego tj.15 cm.

Pytanie nr 2

„Czy w ramach w/w zadania należy wykonać rozebranie palisady oraz wydobyć gruz zalegający w korycie rzeki Szprotawy, o czym wspomina się w SST-01.04, natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót?”

Odpowiedź nr 2

Punkt  SST-01.04 do STWIOR  jest nieaktualny. Zamówienie i dokumentacja projektowa nie przewiduje realizacji w/w robót.

Rzeka Szprotawa wpisana została pomyłkowo.

Kolejne pytania z dnia 08.10.2013 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

„Proszę o podanie parametrów wytrzymałościowych dla geowłókniny przewidzianej na umocnienie rowów”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający przekazuje informacje uzupełniające na temat wymaganych parametrów geowłókniny do umocnienia rowów

| istotne parametry | Wartości istotnych parametrów dla przykładowych produktów |
| --- | --- |
| nazwa parametru | jedn. | SF 37 | SF 49 | F 300 | TS 40 | F-320 | SF 65 | F-330 | TS 60 | F-4M | TS 65 |
| charakterystyczna wielkość porów O90 | µm | 135 | 90 | 90 | 100 | 85 | 70 | 80 | 95 | 80 | 95 |
| wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu | l/m2s | 45 | 22 | 120 | 100 | 90 | 9 | 70 | 80 | 60 | 70 |
| wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 8,0 / 8,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 13,5 / 13,5 | 13,0 / 13,0 | 16,0 / 16,0 | 16,0 / 16,0 | 19,0 / 19,0 | 17,5 / 19,0 | 21,5 / 21,5 |
| odporność na przebicie statyczne | N | 1180 | 1740 | 2100 | 2100 | 2150 | 2300 | 2750 | 2900 | 3150 | 3300 |
| wydłużenie przy max. obciążeniu | % | 60 / 60 | 60 / 60 | 50 / 50 | 100 / 40 | 50 / 50 | 70 / 70 | 50 / 50 | 100 / 40 | 60 / 60 | 100 / 40 |
| wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu | 10-6 m2/s | bd | bd | 1,80 | 4,40 | 1,80 | bd | 2,3 | 6,0 | 5,6 | 6,8 |

Pytanie nr 2

„Proszę o sprecyzowanie co dokładnie należy wycenić w poz. 9 tabeli elementów rozliczeniowych )”Ogrodzenie”). W dokumentacji technicznej nie występuje taki element.”

Odpowiedź nr 2

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie ogrodzenia terenu pompowni w granicach działek na których zaprojektowano ten obiekt.

Pytanie nr 3

„Czy Oferent może w dowolny sposób zmieniać pozycje przedmiarów robót oraz dopisywać nowe pozycje do kosztorysu?.”

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie żądał od Wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego jedynie wypełnienia tabeli z wyszczególnieniem elementów robót. Zamawiający przypomina jednocześnie, że załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym nie opisującym przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ.WIM..271.1.37.2013