Opis przedmiotu zamówienia:

Budynki  gospodarcze (komórki):

Ul. Łęgowa 5 – Świnoujście Karsiburz (działka nr 171 obr. 19)

Budynek gospodarczo – mieszkalny zagrodowy jedno kondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, bez podpiwniczenia, fundamenty betonowe. Ściany murowane z cegieł posadowiony na fundamentach betonowych, strop na belkach drewnianych, schody zewnętrzne drewniane, dach drewniany dwuspadowy pokryty papą dachówka cementową. Posadzki betonowe, ścianki działowe ceramiczne, stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa.

Pow. zabudowy 75 m2,  wysokość budynku około  h= 6 m.,

Na tej samej działce znajduje się murowana komórka gospodarcza o pow. zabudowy około 9 m2, dach drewniany kryty papą bitumiczną, posadzka cementowa. Na działce znajduja się również drewniane komórki i przybudówki o pow. zabudowy około 25 m2 – całość z materiałów rozbiórkowych drewnianych.

Ul. Szwedzka (działka nr 30 obr. 14)

Budynek drewniany typu „kempingowego”  jedno kondygnacyjny . Ściany drewniane, dach drewniany kryty papą bitumiczną. Pow. zabudowy: około  20 m2

Ul. Wrzosowa 5 (działka 226/11 obr. 14)

Budynek gospodarczy parterowy, konstrukcji mieszanej część ścian murowanych z cegieł i bloczków gazobetonowych, część ścian z desek. Pokrycie dachu drewnianego - papa bitumiczna. Pow. zabudowy: około 30 m2

Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem.

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka  obiektów i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych.

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania osobie fizycznej odpadów betonu i gruzu ceglanego do utwardzenia powierzchni pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przekazania odpadów ze wskazaniem osoby (podmiotu) przyjmującej, miejsca złożenia, ilości oraz pisemnym potwierdzeniem przez osobę (podmiot) przyjmującą  ww. odpady. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu „papa bitumiczna”.

- uporządkowanie terenu po rozbiórce (łącznie z ewentualnym nawiezieniem ziemi) do poziomu terenu przyległego.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.

Załączniki:

- Mapka sytuacyjna.

- Zdjęcia obiektów do rozbiórki.

- Druk oferty