UCHWAŁA NR XXV/207/2007

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                      i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2010”.

Na podstawie art.21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. Nr 123 z 2006 roku, poz. 858), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010” do stosowania przez Zakład Wodociągów                      i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr  L/420/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006 -2008”.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu na lata 2007-2010”

Na podstawie  art. 21 Ustawy  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  został opracowany projekt  „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu na lata 2007-2010”.

Zgodnie z zapisami powyższego artykułu  plan zawiera w szczególności :

- planowany  zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych ,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych  latach

- sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy  określonymi w jej dokumentach strategicznych oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przy ustalaniu zakresu planu oraz formułowaniu poszczególnych programów  wzięto w szczególności pod uwagę następujące dokumenty :

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Uchwała Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Świnoujścia

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( w zakresie określonym uchwałami Rady Miasta dla poszczególnych jednostek planistycznych)

- Wieloletni Plan Inwestycyjny  Miasta Świnoujścia na lata 2007-2010 – Uchwała  Nr XVIII/177/2007 Rady Miasta Świnoujścia

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujścia – Uchwała Nr XXXII/266/2004 Rady Miasta Świnoujścia

- Strategię Rozwoju Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu  a w szczególności w wariancie  III a do strategii przyjętym uchwałą Nr 12/2005 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników .ZW i K

Planowane w strategii nakłady na inwestycje zostały powiększone o nakłady,  o których sfinansowanie (częściowe) ZW i K  będzie występować do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.  W ramach rocznych  planów działalności ZW i K każdorazowo będzie precyzować zadania inwestycyjne, ich zakres i przewidywane koszty.

W ramach realizacji poszczególnych programów ZW i K przeprowadzi budowę i modernizację sieci wod-kan. oraz prace modernizacyjne na eksploatowanych obecnie stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków .

W szczególności są to następujące działania:

A. Modernizacja ujęcia wody GRANICA :

- Wykonanie nowych  studni  głębinowych na ujęciu wody GRANICA

- Modernizację/optymalizację ujęcia wody GRANICA

- Regenerację studni eksploatowanych

B. Modernizacja ujęcia wody WYDRZANY :

- Wykonanie nowych  studni głębinowych  w ramach  zasobów ujęcia wody  Wydrzany i przeprowadzenie regeneracji  studni pracujących

- Modernizacja złóż filtracyjnych pracujących  w technologii uzdatniania wody  ujęcia Wydrzany.

- Zakup i wymiana pomp i urządzeń technologicznych.

C. Modernizacja ujęcia wody ODRA :

- Kontynuacja modernizacji  stacji  uzdatniania ODRA . Modernizacja ma zapewnić możliwość uzdatniania 120 m3/ h  wody zmieszanej  z zasobów ujęcia wody  WYDMY i  ODRA .

- Wykonanie nowych  studni głębinowych

D. Poprawa sprawności oczyszczalni ścieków :

- Modernizacja  programu  wizualizacji , sterowników i jednostki  centralnej  na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

- Modernizacja systemu płukania i odwadniania piasku i kratek.

- Wymiana kabla transmisji danych i zakup dmuchawy powietrza

- Modernizacja systemu zagospodarowania osadów z SUW Wydrzany modernizacja ,

- Przebudowa kanałów ściekowych w obrębie hali krat i piaskownika

F. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakres  rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest corocznie uzgadniany z Miastem  w celu powiązania go z zamierzeniami Miasta w zakresie budowy i modernizacji ulic. W planie uszczegółowione zostały tylko te sieci , na których sfinansowanie  ZW i K będzie występować do RPO.

Główne zagrożenia realizacji Planu :

- mniejszy niż założono  stopień pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej

- uzyskanie niższych dochodów ze sprzedaży wody i ścieków

- brak akceptacji Rady Miasta  dla zaproponowanych przez ZW i K  taryf cen

wody i ścieków  na lata  2008 – 2010 .

Wieloletni plan inwestycyjny stanowi jeden z istotnych elementów branych pod uwagę przy tworzeniu na dany rok taryf cen na wodę i ścieki.

Plan uzyskał pozytywna opinię Rady Nadzorczej ZW i K.