Załącznik nr 2.1 do projektu umowy

Opis przedmiotu zamówienia

w ramach zamówienia publicznego nr SIWZ.003.2013.L0

I.    Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku       nr 2.2 do SIWZ w pozycjach 1, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót wymieniona w załączniku 2.2  do SIWZ w poz.  2.

### II.    Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu obiektami rekreacyjno-sportowymi w ramach zadania: „Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym , ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu”.

Zestawienie elementów zagospodarowania terenu

-  Plac do gry w tenisa stołowego z 2 stołami o nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych,

-  Plac o nawierzchni utwardzonej z urządzeniami siłowni zewnętrznej,

-  Ciąg pieszy z betonowych płyt chodnikowych,

-  Droga wewnętrzna – kontynuacja istniejącej – betonowa kostka brukowa,

-  Elementy małej architektury, stoły  do tenisa stołowego szt. 2

-  Oświetlenie terenu, lampy parkowe szt. 4

-  Nasadzenia zieleni i trawniki.

Nawierzchnia utwardzona – siłownia zewnętrzna: -  „nawierzchnia mineralna o następujących parametrach :                                                                                                                  WARSTWA DYNAMICZNA-  czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu,

uziarnienie :  0/16 mm według normy DIN 18035-5. grubość warstwy równa 5 cm w stanie zagęszczonym,

WARSTAWA WIERZCHNIA - czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej,

Uziarnienie : 0/8 mm według normy DIN 18035-5. grubość warstwy równa 3 cm w stanie zagęszczonym,

Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2.

Ilekroć w  dokumentacji i w STWiOR dla tej inwestycji jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zastosowanie

innych produktów należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.