Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek  gospodarczy przy ul. Grunwaldzkiej – działka 164 obr. 10 w Świnoujściu: jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ściany murowane z bloczków gazobetonowych posadowiony na fundamentach betonowych, stropodach betonowy  jednospadowy – pokrycia rozebrane, pozostały małe ilości płyty falistej z eternitu. Posadzki betonowe, ścianki działowe ceramiczne, stolarka drzwiowa i okienna zdemontowana.

Pow. zabudowy 49 m2,  wysokość budynku około  h=3,55  m..

Załączone fotografie nr: 1- 12

Budynek gospodarczy na działce 47/3, 47/4 przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

Jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ściany murowane z cegły ceramicznej, posadzki betonowe. Dach drewniany na poszyciu z desek, pokrycie papa bitumiczna. Fundamenty betonowe.

Pow. zabudowy około 54 m2, wys. około 2,50 m.

Fot. 9-12.

Rozbiórka części komina na działce 442 obr. 6 przy ul. Piastowskiej – fot. Nr 13 i nr 14.

Rozbiórka posadzki betonowej oraz zasypanego kanału naprawczego – pozostałości po garażu na działce nr  443 obr. 6  przy ul. Piastowskiej  – Fot. Nr 15

Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem.

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka  budynku i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych.

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz budynku na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania osobie fizycznej odpadów betonu i gruzu ceglanego do utwardzenia powierzchni pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przekazania odpadów ze wskazaniem osoby (podmiotu) przyjmującej, miejsca złożenia, ilości oraz pisemnym potwierdzeniem przez osobę (podmiot) przyjmującą  ww. odpady. Odpady wymagające utylizacji (papa), eternit wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu „papa bitumiczna”, „eternit”.

- uporządkowanie terenu po rozbiórce (łącznie z ewentualnym nawiezieniem ziemi) do poziomu terenu przyległego.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.