Świnoujście, dnia 26.02.2014 r.

WIM.ZP.271.1.3.2014

1.  Wykonawcy – uczestnicy postępowania

WIM.ZP.271.1.3.2014

- Strona internetowa Zamawiającego, na

której  umieszczono ogłoszenie o zamówieniu  i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.3.2014

dotyczy:  odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 25.02.2014 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.3.2014  na wykonanie robót budowlanych  w ramach zadania pn: „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego  w Przytorze – I etap”.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. Dz 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 25.02.2014 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 25.02.2014 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie które ogrodzenia wchodzą w zakres wykonania I etapu w/w inwestycji:

- Ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej powlekanej PCV w kol. Zielonym. Przęsła 200-250 cm, h ogrodzenia 1,20m (zgodnie z rys Z-02 projekt wykonawczy Arch.).

- Ogrodzenie z konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo i desek drewnianych, impregnowanych wraz z bramą i furtką o dł.170 mb, h 1,80 (wg obmiaru 414).

3.   Ogrodzenie z paneli zgrzewanych na słupkach stalowych 60x60x1,5 z bramą i furtką o dł. 170 mb, h=1,80m (wg obmiaru poz. 414).

Odpowiedź nr 1.

Zgodnie z zapisem w SIWZ.WIM.ZP.271.1.3.2014 przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, oraz w opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2.1.1. Przedmiar robót został załączony jako dokument pomocniczy nie opisujący przedmiotu zamówienia.

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie  z Projektem Wykonawczym Architektury , rys. nr  Z-02 i rys. Z-03 w których w sposób czytelny i jednoznaczny określone zostały: rodzaj,  wymiary ogrodzenia, oraz wymiary bramy i furtki.

.

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie rodzaju, ilości ogrodzenia, ilości i wymiary bram i furtek.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie różnic w nasadzeniach zieleni i określenie czy maszty flagowe i stojak rowerowy będzie wykonany w I etapie. Prosimy o opis bramy zewnętrznej i wewnętrznej.

Odpowiedź nr 2

Rodzaj ogrodzenia, wymiary i ilość bram i furtek, jak opisano w odp. 1, określone zostały w projekcie arch. rys. Z-02 i Z-03. Ponieważ w projekcie przyjęto ogrodzenie systemowe, wszystkie elementy i detale wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Maszty flagowe i stojak rowerowy należy wykonać w I etapie.

Rozmieszczenie i rodzaj nasadzeń zgodnie z  rys. nr Z-01 – Projekt Zagospodarowania Terenu .

Nadto zgodną z rysunkiem ilość, wysokość i rodzaj nasadzeń,  podano w dodatkowym Zestawieniu Projektowanych Nasadzeń zamieszczonym w Projekcie Wykonawczym Architektury.