Świnoujście dnia 29 kwietnia 2014 r.

Strona internetowa, na której  umieszczono zapytanie ofertowe

Nr MRMŚ 21/3/2014

Dot. Zapytanie  ofertowe Nr MRM S 21/3/2014 -  roboty montażowo – elektryczne

na sali wystawowej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego

w Świnoujściu plac Rybaka 1

Odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie  mocy źródła światła dla opraw oświetleniowych

( dostępne są 35 W i 70 W ).

Odpowiedź :

70 W.

Pytanie 2

Prosimy o podanie o jakim kącie rozsyłu  ma być oprawa

( dostępne są 10 º,24º ,58º )

Odpowiedź :

58º

Pytanie 3

Prosimy o podanie sposobu montażu szynoprzewodów. Montaż bezpośrednio do sufitu lub

Zwieszane na lince stalowej .

Odpowiedź:

Montaż bezpośrednio do sufitu.