Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek Specjalnego Ośrodka szkolno Wychowawczego w Świnoujściu. Instalacja oddymiania, wymiana stolarki drzwiowej p.poż,, przegrody przeciwogniowe.

Klatka schodowa „B”:

System oddymiania wykonano w 2013 r. pozostały do wykonania następujące roboty:

- I kondygnacja - wykonanie ścianki działowej wraz z drzwiami p.poż. EI 30, wymiana drzwi wejściowych  EI30 wraz z siłownikiem oraz podłączenie do istniejącego systemu oddymiania.

Klatka schodowa „A”

Wykonanie całości systemu zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wraz z wymianą drzwi p. pożarowych, drzwi napowietrzających z siłownikami, budową ścianki p.poż..

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.