Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1. Analizy istniejącej instalacji grzewczej i urządzeń odbiorczych pod kątem zmienionych warunków cieplnych. Zaleca się zaprojektowanie nowych rozdzielaczy w kotłowni wraz z osprzętem umożliwiającym płynnie obniżanie temperatury wody kotłowej.

2. Doboru urządzeń kotłowni gazowej do nowych warunków cieplnych. Zaleca się wymianę kotła, podgrzewacza cwu, pomp obiegowych, regulatora co, i cwu, detektora gazu i zaworu elektromagnetycznego.

3. Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizacje robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zamawiający dostarczy opinie kominiarska oraz mapę do celów projektowych.

Uwaga: budynek żłobka posiada kotłownię gazową o pierwotnej mocy 128 kW wybudowana w roku 1994. W obiekcie zamontowano pierwotnie dwie jednostki kotłowe : VK 93E i VGH 220Z oraz podgrzewacz wody VIH 130. Obecnie użytkowany jest tylko kocioł VK 93E, natomiast drugi kocioł został zdemontowany.

W ostatnich latach budynek został poddany termomodernizacji. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową , ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach. Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku z 2013 roku.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Sylwestrem Sowałą - Naczelnikiem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-327-85-87.