Opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie płyt elewacyjnych azbestowo – cementowych specjalistyczną farbą do malowania powierzchni azbestowo – cementowych. Farba winna posiadać atest wskazujący konkretne ww. wymagane zastosowanie. Powierzchnia do malowania wynosi około: 250 m2, malowanie nie wymaga rusztowania zewnętrznego.

Zamówienie obejmuje również pomalowanie warstwą dysperbitu cokołu budynku przedszkola  pow. do malowania: około 50 m2.

Wszystkie materiały użyte w procesie remontu winny posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w tego typu obiektach.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin obiektu.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.