Opis przedmiotu zamówienia:

Remont kontenera socjalnego :

- odtworzenie zdemontowanej instalacji elektrycznej kontenera,

- zdemontowanie urządzeń sanitarnych wraz z podłączeniami wod. – kan. ,

- rozebranie ścianki działowej pomiędzy wc a pomieszczeniem z umywalką,

- kompleksowy remont zapadniętej podłogi (podniesienie podłogi na pierwotny poziom po

wcześniejszym jej rozebraniu, wzmocnienia i zabezpieczenia przed ponownym obniżaniem,

wzmocnienie podłogi płytą osb przy wejściu do kontenera,

- naprawa uszkodzonego poszycia okapu dachu,

- naprawa drzwi zewnętrznych (po udanej próbie włamania),

- umycie oraz następnie  pomalowanie ścian zewnętrznych kontenera emalią ftalową z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania (kolorystyka do odtworzenia),

- naprawa opadniętego sufitu w sąsiednim kontenerze socjalnym trenerów środowiskowych,

- wywiezienie odpadów z remontu na wysypisko odpadów.

Instalacja gniazd wtykowych: 2 gniazda w całym kontenerze.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin kontenera.  W celu dokonania oględzin w/w. kontenera oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.