Świnoujście, dnia 26.11.2014 r.

Znak sprawy: WEZ.271.2.115.2014

Strona internetowa Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście.

nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,

- Dane do kontaktu: 	tel. 91 32157 17, fax 91 321 2770, maill; ssowala@um.swinoujscie.pl,

zaprasza do złożenia ofert na: podłączenie istniejącej instalacji c.o. i  c.w.u. do nowego węzła cieplnego, demontaż kotła gazowego oraz innych urządzeń i instalacji kotłowni gazowej, wymiana ok. 6 m rurociągu stalowego fi 32mm na rurociąg z rur PP tej samej średnicy. Wszystkie ww. roboty należy wykonać  w pomieszczeniu kotłowni  Żłobka Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego w Świnoujściu.

- Opis przedmiotu zamówienia: studnia betonowa o średnicy 800-1000 mmm w poziomie podestu posadzki kotłowni z odprowadzeniem odpływu rurą   pcv fi 75 mm do istniejącej kratki ściekowej kanalizacyjnej. Studnia dookoła zaizolowana z pokrywą ażurową stalową ocynkowaną. Istniejący wpust ściekowy posadzkowy do wymiany.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

- Data realizacji zamówienia: 15 grudzień 2014 r.

- Okres gwarancji : 24 miesiące.

- Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, do godz. 10.00 w dniu 28.11.2014r.

- Data otwarcia ofert: – 28.11.2014 r. godz. 14.00 w WEZ.

- Warunki płatności: zgodnie z warunkami zawartej umowy.

- Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej

(zaadresowanej) w następujący sposób: „Oferta na wykonanie podłączenia węzła cieplnego do instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni Żłobka Miejskiego w Świnoujściu. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu: 28.11.2014 r. godz. 14.00”

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym

formularzu oferty – zał. nr 1

………………………………………

(podpis naczelnika/kierownika)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……………… z dnia ……………………………… dotyczące (opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto …………………… zł (słownie złotych: 	…………………......………………………

…………………………………………………….....................................……………………)

podatek VAT ………………… zł (słownie złotych: 	……………………...…………………….

…………………………………………………………………………….................................)

cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: 	………………………...…………….........

…...…….....................................………………………………………………………………).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: 	…….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: 	....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: 	……………………………………...

Nr rachunku bankowego: 	………………………………….....………………………………....

Termin realizacji zamówienia: 	………………………………......……………………………...

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):	 ........…………………………………………………………

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 	…………………….........…………………

Miejscowość ………………………………, 	dnia	……………………………………

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej	...........………………………

Pieczątka wykonawcy	………………………………