Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana furtki ogrodzeniowej wejścia na teren schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Karsiborskiej 14 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż uszkodzonej furtki ogrodzeniowej,

-dostawa i montaż nowej furtki ogrodzeniowej dopasowanej do rozpiętości między słupkami tj. około 1,15m i wysokości takiej samej jak istniejąca brama wjazdowa: około 1,95m.

Furtka powinna być wykonana jako rama stalowa z profilu zamkniętego ocynkowanego na gorąco i malowanego proszkowo wypełniona panelem ogrodzeniowym z prętów stalowych ocynkowanych  fi 6mm malowanych proszkowo. Furtka montowana do istniejących słupków ogrodzeniowych. Furtka powinna być wyposażona w klamkę i bardzo solidny zamek np. firmy LOCINOX wyposażony w elektrozaczep umożliwiający otwieranie przez domofon.

Kolor furtki identyczny jak istniejąca brama wjazdowa (zielony – RAL 6005).

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wymiany furtki.

W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu

prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału

Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.