ZAKRES   RZECZOWY

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego  położonego na zapleczu budynku mieszkalnego  przy ul. Konstytucji 3-go Maja 55 w Świnoujściu.

Budynek 196.1 położony na działce nr 196 obr. 8 w Świnoujściu, niemieszkalny, parterowy jedno kondygnacyjny stykający się ścianą szczytową od strony północnej z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Budynek murowany, bez podpiwniczenia, układ konstrukcyjny ścian podłużnych. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy kryty papą.

Powierzchnia zabudowy: 68 m2, wysokość budynku : około 4,50 m.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

- projekt rozbiórki budowlano – wykonawczy wielobranżowy: architektura, konstrukcja, wraz

z kompletem uzgodnień, opinii i sprawdzeń wymaganych   przepisami dla tego rodzaju obiektu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży budowlanej,

- kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót .

Projektant zapewni wykonanie dokumentacji projektowej określonych powyżej z należytą starannością w zakresie niezbędnym rozbiórki obiektu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Projekty należy wykonać w ilości:

- projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- przedmiary - 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Dokumentacja projektowa powinna również szczegółowo określić sposób prowadzenia prac rozbiórkowych na styku rozbieranego budynku z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz na styku z komórkami gospodarczymi. Powinna również dokładnie określić zakres i sposób naprawy budynku wielorodzinnego w miejscu styku po rozebraniu budynku gospodarczego.

Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zaleca się dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot opracowania.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami – tel. 091 321 57 17.