Zakres rzeczowy przebudowy instalacji hydrantowej na klatce schodowej budynku SOSW w Świnoujściu.”

Przebudowa instalacji dotyczy bocznej klatki schodowej na której zlokalizowane są dwa hydranty p. pożarowe wpuszczane w ścianę.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej wraz ze zmianą lokalizacji 2 wpuszczanych skrzynek hydrantowych przy spocznikach na klatce schodowej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami p. pożarowymi.

Zakres dokumentacji:

Projekt budowlano - wykonawczy, kosztorys inwestorski,  przedmiary.

Projekt w ilości 5 egz., kosztorys inwestorski  2 egz., przedmiary 2 egz.

Dokumentacja powinna być uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p. pożarowych.

Obiekt szkolny jest udostępniony dla wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00. Proszę o zapoznanie się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Inżyniera Miasta – tel. 091 321 57 17.