Świnoujście, dnia 23.03.2015r.

WIM.271.1.3.2015

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.3.2015

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WIM.271.1.3.2015

Dotyczy:	odpowiedzi na pytanie Wykonawców z dnia 16.02.2015r. do dnia     25.02.2015r. dotyczące treści WIM.271.1.3.2015 p.n. „PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. BIAŁORUSKIEJ W DZIELNICY WARSZÓW W ŚWINOUJŚCIU”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawców zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

- Pytania Wykonawcy z dnia 16.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dokładne wyszczególnienie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Odpowiedź nr 1

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej określone w poz.4 załącznika 2.1 do SIWZ „Wykaz elementów rozliczeniowych” nie może być powierzone podwykonawcom. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany zapisów SIWZ.

- Pytania Wykonawcy z dnia 17.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

Wnosimy o zmianę zapisu z ustępu 6. OFERTY WARIANTOWE SIWZ - „Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w ąrt.  83 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu”, ponieważ powyższy zapis jest 	niezgodny z zapisem z ustępu 18. SIWZ- KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY: OFERT

„18.1 Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty:

- najniższa cena - waga kryterium: 90%.

- Termin realizacji – waga kryterium:10%”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany zapisów pkt. 6 SIWZ.

# Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne określenie kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, których, o których mowa w ustępie 14a.4 SIWZ: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane”.

Odpowiedź nr 2

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej określone w poz.4 załącznika 2.1 do SIWZ „Wykaz elementów rozliczeniowych” nie może być powierzone podwykonawcom. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany zapisów SIWZ.

# Pytanie nr 3

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nic będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia..

A.	Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w   szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne: (kategorie

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

- wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania	przez	organy	administracji

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej i inne  przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B.	Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne i itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C.	Zmiany osobowe

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;	.

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot: umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo budowlane:

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skróecenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D.	Pozostałe zmiany

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

E.	Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania .

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany projektu umowy. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia przez podmioty profesjonalne, którre przyjmą na siebie realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem niżej opisanych odpowiedzi na pytania Wykonawców i przyjmą na siebie wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia.

# Pytanie nr 4

Wnosimy o dopisanie do projektu umowy treści jak niżej lub podobnej:

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne;

1. za opóźnienie w przekazaniu, placu budowy przez	:w: wysokości 0,2% wynagrodzenia    umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

2. za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

Uwzględnienie w projekcie umowy powyższych kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany projektu umowy. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia przez podmioty profesjonalne, którre przyjmą na siebie realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem niżej opisanych odpowiedzi na pytania Wykonawców i przyjmą na siebie wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia.

# Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę w projekcie umowy kar za opóźnienie na kary za zwłokę

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy, regulują; przepisy kodeksu cywilnego. Określeń tych nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się różnią. W obu przypadkach; mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań wynikających  np. z umowy.

Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się	 tylko ten dłużnik, który nie: wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający uwzględni propozycję zmiany wskazaną w pytaniu i dokona zmiany zapisów w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

# Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający załączył całą posiadaną dokumentację i oczekuje realizacji zgodnie z SIWZ.

# Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dysponuje wymaganymi i ważnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami  niezbędnymi do realizacji zamówienia i oczekuje realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

# Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i oczekuje od Wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

# Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do STWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych, wynagrodzenia i terminów określone zostały w SIWZ.

# Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych, wynagrodzenia i terminów określone zostały w SIWZ.

# Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych, wynagrodzenia i terminów określone zostały w SIWZ

# Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych, wynagrodzenia i terminów określone zostały w SIWZ

# Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy,. Prosimy również o potwierdzenie , że  Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych  i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanym przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych, wynagrodzenia i terminów określone zostały w SIWZ

# Pytanie nr 14

Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości od odbioru jako równoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonani przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji . Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013roku (sygn.. IFSK943/12) – Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odpowiedź nr 14

Procedury odbiorowe zostały szczegółowo określone w SIWZ w projekcie umowy

# Pytanie nr 15

Prosimy o podanie limitu kar przysługujących Zamawiającemu z tytułu uchybień wymienionych w projekcie umowy.

Odpowiedź nr 15

Kwestie kar umownych zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy. Zamawiający nie widzi potrzeby zmian zapisów SIWZ w tym zakresie.

# Pytanie nr 16

Wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej w zakresie grubości włókna, Wymagana wartość 240mikronów. Oferowana nawierzchnia składa się z dwóch rodzajów włókien o wartościach min 11 Omikronów i 120 mikronów.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający zweryfikował grubość włókien:

- min. 110 mikronów dla każdego rodzaju włókna;

i dokona w powyższym zakresie odpowiedniej zmiany w zapisach SIWZ.

# Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w celu możliwości weryfikacji oferowanych przez wykonawców parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej będzie wymagał aby załączyć do oferty przetargowej:

- Kartę techniczną nawierzchni                                                                                                         -           Atest PZH

- Certyfikat FPP

Raport z badan nawierzchni z trawy syntetycznej wykonany przez akredytowane laboratorium FIFA.

Odpowiedź nr 17

Celem weryfikacji jakości parametrów oferowanych nawierzchni syntetycznych, Zamawiający będzie wymagał do oferty przetargowej  próbki nawierzchni syntetycznej o min. wymiarach 25x15 cm wraz z następującymi dokumentami:

- kartą techniczną nawierzchni i shock-padu, potwierdzoną  przez producenta,

- raportem z badań oferowanego systemu nawierzchni (trawy  syntetycznej i warstwy elastycznej przeprowadzonego przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych,

- certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą PN-EN 15330-1: 2014-02, lub aprobatą techniczną, lub rekomendacją techniczneą ITB, lub równoważnym dokumentem,

- aktualnym atestem higienicznym PZH lub dokumentem równoważnym.

.

- Pytania Wykonawcy z dnia 18.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

Zamawiający w Specyfikacji wskazuje katalog dokumentów dotyczących oferowanej nawierzchni syntetycznej, jakich wymaga od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań jakościowych w zakresie systemu nawierzchni ze sztucznej trawy,

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub Aprobata techniczna lub rekomendacja Techniczna ITB

- Atest Higieniczny PZH lub równoważny

- Certyfikat FPP (Fifa Prefered Producer) dla producenta trawy syntetycznej

-Autoryzacja producenta trawy syntetycznej., wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

- próbka nawierzchni z metryką producenta o wymiarach 25x25 cm.

Czy Zamawiający celem weryfikacji oferowanych przez Wykonawców nawierzchni syntetycznych będzie żądał dołączenia w/w dokumentów do oferty przetargowej.

Odpowiedź nr 1

Celem weryfikacji jakości parametrów oferowanych nawierzchni syntetycznych, Zamawiający będzie wymagał do oferty przetargowej  próbki nawierzchni syntetycznej o min. wymiarach 25x15 cm wraz z następującymi dokumentami:

- kartą techniczną nawierzchni i shock-padu, potwierdzoną  przez producenta,

- raportem z badań oferowanego systemu nawierzchni (trawy  syntetycznej i warstwy elastycznej przeprowadzonego przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych,

- certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą PN-EN 15330-1: 2014-02, lub aprobatą techniczną, lub rekomendacją techniczneą ITB, lub równoważnym dokumentem,

- aktualnym atestem higienicznym PZH lub dokumentem równoważnym.

# Pytanie nr 2

W związku z faktem, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w postaci płyty boiska o nawierzchni syntetycznej (NIE „dostawa" czy „nawierzchnia z trawy syntetycznej"), dla której w zdecydowanej większości zamiast Aprobaty czy Rekomendacji Technicznej ITB wydawane są Raporty Specjalistycznych Laboratoriów Licencjonowanych przez FIFA (lista aktualnie rekomendowanych laboratoriów dostępna na www.fifa.com). Czy zatem, jako dokument równoważny dla Aprobaty lub Rekomendacji Technicznej Zamawiający dopuści przedłożenie Raportu Specjalistycznego Laboratorium akredytowanego przez Fifa potwierdzającego podstawowe parametry nawierzchni takie jak: wysokość włókna, dtex, wagę, ilość pęczków oraz wagę włókna?

Odpowiedź nr 2

Wymagane dokumenty zostały wymienione w odpowiedzi do pytania nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

# Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby grubość włókien wynosiła 240 mikronów. Pragniemy podkreślić, iż w przypadku nawierzchni posiadających dwa rodzaje włókien wartości mikronów nie sumują się i wynoszą odpowiednio np. 110 i 120 mikronów. Czy Zamawiający dopuści trawy syntetyczne posiadające odpowiednio 110 i 120 mikronów?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zweryfikował grubość włókien:

- min. 110 mikronów dla każdego rodzaju włókna;

i dokona w powyższym zakresie odpowiedniej zmiany w zapisach SIWZ.

- Pytania z dnia 19.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

I. W związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie jak wyżej prosimy o dopuszczenie nawierzchni syntetycznej bezzasypowej o gęstości pęczków 19 425szt./m2, gdzie wszystkie pozostałe parametry znacznie przewyższają wymagania Zamawiającego.

Najistotniejszym parametrem trawy syntetycznej jest jej gęstość całkowita, która w proponowanej nawierzchni znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego i wynosi 845.700: szt./m2.

Wszystkie parametry oferowanych nawierzchni kształtują się następująco:

- wysokość włókna – min. 30mm.

- rodzaj włókna – polietylenowe i poliestrowe

- DTEX-21 600,

- grubość włókien —min. 260 mikronów,

- waga włókna – min. 3,000g /m2

- ilość pęczków - 19.425 /m 2

- ilość włókien – 845.700 /m2

- waga całkowita nawierzchni - 4.657 g/m2,

- kolor - dwa odcienie zieleni, linie białe.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrach technicznych równorzędnych lub wyższych od określonych  poniżej i jednocześnie modyfikuje wymagania stawiane nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej do stosowania na boiska do piłki nożnej, na następujące:

- wysokość włókna – min.30 mm,

- DTEX – min.16 000,

- grubość włókien :  min. 110  mikronów  dla każdego rodzaju włókna,

- ilość pęczków  - min.   19 000/m2,

- ilość włókien –   min. 560 000/m2,

- waga całkowita nawierzchni  - min. 3800g/m2,

- warstwa elastyczna z otworami drenażowymi w celu skutecznego odprowadzenia wody, o minimalnych parametrach :

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

# Pytanie nr 2

Wskazujemy że trawy syntetyczne bezzasypowe powinny zostać układane na podbudowie elastycznej.Zadania jakie spełnia w trawie zasypowej granulat gumowy, w systemie bezzasypowym zostały przeniesione na warstwę podkładu, który jednocześnie zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo gry. Przez co wykonany obiekt w pełni spełniać będzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa graczy. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę wymagań i żadanie zastosowania maty elastycznej pod oferowaną nawierzchnię. Typ i grubość maty powinien być zgodny z wymaganiami danego producenta nawierzchni z trawy syntetycznej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający  dokonał zmiany dodając warstwę elastyczną  ( tzw.shock-pad) z otworami drenażowymi o minimalnych parametrach :

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

- Pytania z dnia 19.02 2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Pytanie nr 1

W zakresie prac do wykonania jest rozbiórka ok. 1230 m2 nawierzchni asfaltowej. Prosimy o podanie grubości warstwy asfaltu oraz podania rodzaju i grubości podbudowy pod nawierzchnia asfaltową.

Odpowiedź nr 1

Nawierzchnia asfaltowa  gr.ok.5 – 10 cm na podbudowie z  gruzu i piasków  z możliwością wystąpienia skupisk wielkogabarytowych. Układ warstw  obrazują przekroje A - A` , E - E` zawarte w  „ Opinii geotechnicznej”.

Pytanie nr 2

Wg projektu warstwa konstrukcyjna ma być wykonana z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm. Kruszywo tej frakcji jest trudno dostępne, gdyż jest rzadko stosowane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywu frakcji 0+63mm, typowe kruszywo drogowe na podbudowy.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę  frakcji kruszywa. Warstwy podbudowy należy wykonać zgodnie z projektem i wymaganiami zawartymi w STWiOR

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni syntetycznej bezzasypowej o poniższych parametrach:

- wysokość włókna - min. 30 mm,

- rodzaj włókna - polietylenowa i poliestrowe,

- DTEX- 21 600,

- grubość włókien - min. 260 mikronów,

- waga włókna - min. 3000 g/m2,

- ilość pęczków - 19425 /m2,

- ilość włókien - 845700 /m2,

- waga całkowita nawierzchni - 4657 g/m2,

- kolor — dwu odcienie zieleni, linie białe.

W proponowanej trawie syntetycznej wszystkie parametry znacznie przewyższają wymagania Zamawiającego, za wyjątkiem gęstości pęczków. Jednak najistotniejszym parametrem trawy syntetycznej jest gęstość całkowita. W proponowanej przez nas nawierzchni gęstość całkowita wynosi 845700 szt./m2., czyli znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrach technicznych równorzędnych lub wyższych od określonych  poniżej i jednocześnie modyfikuje wymagania stawiane nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej do stosowania na boiska do piłki nożnej, na następujące:

- wysokość włókna – min.30 mm,

- DTEX – min.16 000,

- grubość włókien :  min. 110  mikronów  dla każdego rodzaju włókna,

- ilość pęczków  - min.   19 000/m2,

- ilość włókien –   min. 560 000/m2,

- waga całkowita nawierzchni  - min. 3800g/m2,

- warstwa elastyczna z otworami drenażowymi w celu skutecznego odprowadzenia wody, o minimalnych parametrach :

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

# Pytanie nr 4

Trawy syntetyczne bezzasypowe powinny być układane na podbudowie elastycznej. Zadanie jakie spełnia w trawie zasypowej granulat gumowy, w systemie trawy bezzasypowej spełnia warstwa podkładu, która również zwiększa komfort i bezpieczeństwo graczy.

W związku z powyższym, wnioskujemy o zastosowanie systemowej maty elastycznej

pod nawierzchnię z trawy bezzasypowej. Typ maty i jej grubość powinna być zgodna z wymaganiami danego producenta nawierzchni syntetycznych.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający  dokonał zmiany dodając warstwę elastyczną  ( tzw.shock-pad) z otworami drenażowymi o minimalnych parametrach :

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

# Pytanie nr 5

Czy w ramach zadania I etapu do wykonania jest montaż odwodnienia liniowego, zgodnie z rys. PW-4 przekrój przez teren.

Odpowiedź nr 5

Odwodnienie liniowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

# Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie czy rurociąg tłoczny od przepompowni należy zakończyć na studni Dl, zgodnie z rysunkiem PW5 - profil kanalizacji drenażowej cz. 2.

Odpowiedź nr 6

Profil rurociągu tłocznego pokazany jest na rysunku PW -  6. Włączenie do studni D11.

Rysunek PW5  nie przedstawia  rurociągu tłocznego , dotyczy  kanalizacji grawitacyjnej.

# Pytanie nr 7

W projekcie kanalizacji deszczowej brakuje: profili pomiędzy studniami SDl-SD6, SD6-SD5, SD2-SD3, SD3-SD4. szczegółów włączenia drenaży. Prosimy o udostępnienie brakujących profili kanalizacji deszczowej i szczegółów instalacji drenażowej.

Odpowiedź nr 7

Schemat instalacji drenażowej boiska został szczegółowo pokazany na rysunku PW 7 w skali 1 : 50. Zostały szczegółowo opisane rzędne terenu, rzędne dna kanału, długości rur, średnice i spadki.

# Pytanie nr 8

W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu rys. PW-4 przekrój przez teren nie występują obrzeża betonowe wokół płyty boiska. W załączniku do SIWZ nr ZP_3_15_211-zakres rzeczowy jest podane, iż nawierzchnia boiska ma być obramowana obrzeżem betonowym 8x30xl00cm z nakładką poliuretanową. Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku wraz z podaniem: czy należy zastosować specjalistyczne obrzeża betonowe z nakładką elastyczną, w jakim kolorze i czy mają być zamontowane na ławie fundamentowej.

Odpowiedź nr 8

Należy wykonać obramowanie nawierzchni z trawy syntetycznej  obrzeżami betonowymi  wyposażonymi w specjalistyczną nakładkę elastyczną w kolorze czarnym.  Obrzeża betonowe min.6 x 30x 100 cm z nakładką poliuretanową montowane na fundamencie z oporem, wykonanym  z betonu C16/20.

# Pytanie nr 9

Czy w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania częściowej wymiany gruntu, na skutek zalegania torfów, mułków, humusów poniżej rzędnej projektowej koryta boiska lub nieuzyskania projektowe wskaźnika zagęszczenia gruntu rodzimego. Zamawiający uzna te prace za konieczne do wykonania roboty dodatkowe, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Sposób postępowania w przypadku robót dodatkowych określono w SIWZ.

# Pytanie nr 10

Brakuje w załączniku 2.3 do SIWZ dokumentacji geotechnicznej. Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający dokona zmiany SIWZ, w ramach której załączy dokumentację geotechniczną.

- Pytania z dnia 20.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

Projekt nie zawiera wymagań dla gabionów. Prosimy o zamieszczenie opisu (wymagań), rysunku detalu.

Odpowiedź nr 1

Gabiony o przekroju trapezowym, czoło nachylone, tył pionowy, góra szer.50 cm, dół szer.60 cm , wys.120 cm, dł.200 cm, min. dwukomorowe ( lub wg. zaleceń producenta).

Wykonane z siatek  zgrzewanych  z drutu o średnicy min.4,5 mm o oczkach kwadratowych  o wymiarach  min. 75 x 75 mm lub 100 x 100 mm,

- Do łączenia elementów gabionów  stosować spirale średnicy 10÷25 mm do łączenia siatek z drutu stalowego, średnicy 2÷4 mm,

- ściany poszczególnych gabionów łączyć szpilką układaną w zsunięte przenikające się spirale dwóch ścian

- haki (ściągi) stężające umieścić na 1/3 i 2/3 wysokości ściany, średnicy co najmniej jak drut w siatce, o długości dostosowanej do wymiarów kosza.

- krawędzie ścian, dna i boków oraz wieka powinny być wzmocnione drutem podłużnym o średnicy większej niż drut siatki.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną ZINCALU min.240 g/m2 lub cynkiem 240 g/m2 z 0,45 mm powłoką z PVC,

Do wypełnienia gabionów należy użyć kamieni  ze skał twardych, nie zwietrzałych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z nią w reakcję. o dużym ciężarze właściwym, o średnicy ok.100 – 150 mm Minimalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje się wymiar od 1.5-2.0 wymiaru oczka siatki. Kamienie należy układać ręcznie.

Rysunek znajduje się w załączonym projekcie  budowlano-wykonawczym ( rys.nr 5 – mur oporowy).

# Pytanie nr 2

Jaki zakres robót elektrycznych należy wykonać? SIWZ mówi tylko o 4 masztach wraz z zasilaniem i sterowaniem. Projekt zawiera dodatkowo linie zasilające do przyszłych słupów i opraw oświetlenia bieżni. Z uwagi na ich przebieg razem z okablowaniem dal masztów prosimy o odpowiedź jaki zakres robót kablowych należy wycenić?

Odpowiedź nr 2

Należy wykonać oświetlenie boiska w skład którego wchodzi ustawienie czterech masztów oświetleniowych,  ułożenie linii kablowych zasilających poszczególne maszty oraz szafy sterującej – w wykonaniu wolnostojącym (w związku z brakiem budynku szatniowego).

# Pytanie nr 3

Projekt nie zawiera wykazu materiałów elektrycznych dla tego zakresu - prosimy o zamieszczenie, w celu określenia faktycznego zakresu robót elektrycznych.

Odpowiedź nr 3

Materiały elektryczne należy dobrać na podstawie projektu, odpowiednio do zakresu robót określonego w SIWZ

# Pytanie nr 4

Jakie kable mają być montowane w masztach: YDY 3x2,5 czy YLYżo 3x2,5?

Odpowiedź nr 4

W masztach należy montować przewody YLYżo 3x2,5mm2

# Pytanie nr 5

Prosimy o zamieszczenie obliczeń natężenia oświetlenia boiska. Ogólny opis wytycznych dla opraw uniemożliwia określenie ilości opraw.

Odpowiedź nr 5

Ilość opraw na masztach została określona w projekcie - 10 sztuk każda z opraw 1000W. Obliczenia zostały wykonane dla opraw  ,których krzywe fotometryczne zostały zamieszczone  w opracowaniu i wyniosły ponad wymagane dla płyty boiska 200lx.

# Pytanie nr 6

Opis dla branży oświetleniowej podaje okablowanie dla oświetlenia bieżni kablami YKY 3x6. Rysunek El podaje kable YKY 3x4? Czy należy wycenić kable dla oświetlenia bieżni i który rodzaj?

Odpowiedz nr 6

Oświetlenie bieżni nie wchodzi w zakres zamówienia.

# Pytanie nr 7

Brak projektu fundamentów dla masztów. Zgodnie z opisem mają być one indywidualne wg. projektu konstrukcyjnego. Prosimy o zamieszczenie, ich brak uniemożliwia jednoznaczne określenie zakresu robót fundamentowych.

Odpowiedź nr 7

Maszty należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych indywidualnie do typu zastosowanych masztów/ wg zaleceń producenta masztów.

# Pytanie nr 8

Prosimy o zamieszczenie badań gruntu i jego nośności dla fundamentów masztów.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dokona zmiany SIWZ, w ramach której załączy dokumentację geotechniczną.

# Pytanie nr 9

Projekt szafy rozdzielczej (rysunek E3) jest dla całego zakresu. Prosimy o odpowiedź, czy szafa ma być w pełni zabudowana, czy tylko dla zakresu Zamówienia, czyli bez zakresu dla rozdzielni głównej budynku, oświetlenia zewnętrznego parkowego?

Odpowiedź nr 9

W  rozdzielnicy głównej należy pozostawić wolne pola do późniejszego montażu aparatów.

# Pytanie nr 10

Prosimy o zmianę typu obudowy rozdzielnicy sterującej (rys. E4). Z uwagi na brak budynku musi być zastosowana obudowa zewnętrzna, wolnostojąca.

Odpowiedź nr 10

Rozdzielnicę sterującą należy wykonać jako zewnętrzną wolnostojącą dostosowaną do montażu na zewnątrz przy rozdzielnicy głównej budynku zachowując pozostałe jej parametry bez zmian..

# Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres nic wchodzi wykonanie fundamentów i słupów oświetlenia parkowego.

Odpowiedź nr 11

Oświetlenie parkowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

# Pytanie nr 12

Prosimy o załączenie zestawienie okablowania dla zasilania przepompowni sanitarnej i wody deszczowej.

Odpowiedź nr 12

Dla zasilenia przepompowni wód deszczowych należy ułożyć ok. 120 m kabla YKY5x10mm

Kable sterownicze dostarczane wraz z przepompownią.

Przepompownia kanalizacji  sanitarnej  nie wchodzi w zakres opracowania .

# Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres nie wchodzi wykonanie odwodnienia liniowego bieżni (obwodowego . Jeżeli należy wykonać, prosimy o zamieszczenie wykazu elementów, opisu i wymagań oraz rysunków szczegółowych.

Odpowiedź nr 13

Odwodnienie liniowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

# Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres nie wchodzi przyłącze wody do budynku.

Odpowiedź nr 14

W zakres zamówienia wchodzi  przyłącze wody w pełnym zakresie łącznie ze studnią wodomierzową.

# Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres nie wchodzi przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz pompownią i rurociągiem tłocznym do budynku.

Odpowiedź nr 15

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym do budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.

# Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres nie wchodzi zewnętrzna instalacja gazu.

Odpowiedź nr 16

Zewnętrzna instalacja gazu nie wchodzi w zakres zamówienia.

# Pytanie nr 17

Prosimy o zamieszczenie planu (rozwinięcia) przekrojów dla ogrodzeń wokół terenu. Rysunek E9 dotyczy tylko schematu wejść przy parkingu.

Odpowiedź nr 17

Ogrodzenie z paneli i słupków systemowych.

Panele wykonane  z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego (podwójnego) 8 mm i średnicy pręta pionowego 6 mm, oczka 50 x 200 mm.

Pręty ocynkowane + powłoka poliestrowa, kolor zielony RAL 6005.

Na słupkach stalowych ocynkowanych pokrytych powłoką poliestrową , zakotwionych w fundamencie betonowym C20/25 (B25) – wg. zaleceń producenta systemu ogrodzenia.

-  od strony linii kolejowej  - wzdłuż zachodniej granicy – wysokość – 4,0 m,

-  pozostałe ogrodzenie – wysokości 1,5 m.

Bramy – szer.4,5 m i 3,0m ,furtka – szer. 1,2 m – systemowe, wyposażone w rigiel i zamek.

# Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, żc ogrodzenie terenu ma być bez cokołu.

Odpowiedź nr 18

Część ogrodzenia – od strony parkingu  - o dł. ok. 60 m, wzdłuż ul. Sosnowej  - dł.ok. 86 m oraz odcinek   łączący ogrodzenie nad gabionami  z istniejącym ogrodzeniem  - dł.ok.10 m, należy wykonać na cokole betonowym prefabrykowanym systemowym o szer. min. 5,5 cm i wys. 20 cm , z betonu B15 zbrojonego drutem Ø 6 mm,

Pozostała część ogrodzenie  bez cokołu.

# Pytanie nr 19

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółu połączenia ogrodzenia przy murze z gabionów w punkcie C3 z istniejącym ogrodzeniem (na planie zagospodarowania ogrodzenie urywa się z końcem C3 muru oporowego).

Odpowiedź nr 19

Fragment ogrodzenia  pomiędzy  murem z gabionów  a istniejącym ogrodzeniem należy wykonać stosując panele i słupki  systemowe o zmiennej wysokości ( schodkowo) :  od ok.2,1 m od strony ogrodzenia nad gabionami  do ok.1,5 m  przy ogrodzeniu istniejącym.

# Pytanie nr 20

Czy należy w wycenie uwzględnić 4 sztuki chorągiewek narożnych?

Odpowiedź nr 20

Należy w wycenie uwzględnić 4 szt chorągiewek narożnych osadzonych w tulejach.

# Pytanie nr 21

Jakie kamienie należy wycenić do wypełnienia gabionów?

Odpowiedź nr 21

Do wypełnienia gabionów należy użyć kamieni łamanych nieobrobionych  ze skał twardych, nie zwietrzałych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z nią w reakcję, o dużym ciężarze właściwym, o średnicy ok.100 – 150 mm .Minimalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje się wymiar od 1.5-2.0 wymiaru oczka siatki.

Orientacyjna ilość kamieni do wypełnienia 1 m3 gabionu 1,5 – 2 t.

Kamienie należy układać ręcznie.

- Pytania z dnia 24.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

Czym kierował się Zamawiający opisując akurat takie wymagania ?

Odpowiedź nr 1

Wszystkie wymagania Zamawiającego określono w SIWZ. Zamawiający nie widzi potrzeby tłumaczenia powodów realizacji inwestycji.

# Pytanie nr 2

Opisany obecnie produkt nie posiada żadnego certyfikatu czy badań potwierdzających jego jakość i użyteczność pod kątem nawierzchni dla boiska piłkarskiego. Dodatkowo zg z obowiązującymi trendami, wynikającymi z doświadczeń wykonawców i użytkowników opisana nawierzchnia jest po prostu produktem nieudanym.

Odpowiedź nr 2

Ponieważ pytanie  sformułowane jest jako opinia Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

# Pytanie nr 3

Informujemy, że wymagany obecnie certyfikat FPP nie ma nic wspólnego z potwierdzeniem jakości produktu. Taki certyfikat wydawany jest tylko dla producenta a nie dla danego produktu.

Odpowiedź nr 3

Ponieważ pytanie  sformułowane jest jako opinia Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

# Pytanie nr 4

Informujemy ,że certyfikatem weryfikującym w najprostszy sposób jakość produktu pod kątem nawierzchni dla boiska piłkarskiego jest certyfikat FIFA 1 lub 2 - to nie ma nic wspólnego z certyfikatem FPP !

Odpowiedź nr 4

Ponieważ pytanie  sformułowane jest jako opinia Zamawiający nie udziela odpowiedzi

# Pytanie nr 5

Jeżeli Zamawiający tak jak jest to obecnie nie chce potwierdzenia jakości produktu certyfikatem FIFA to jest jeszcze coś takiego jak badanie wykonywane przez laboratorium akredytowane przez FIFA (nie jest to certyfikat), Jest to pierwszy krok w celu uzyskania certyfikatu FIFA ale jednocześnie jest to informacja ,że taka trawa została zaakceptowana przez FIFA pod kątem nawierzchni piłkarskiej,

Odpowiedź nr 5

Ponieważ pytanie  sformułowane jest jako opinia Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

# Pytanie nr 6

W obecnym stanie na podstawie dokumentów i badań jakie powinien dołączyć wykonawca do w/w* przetargu, Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości oferowanego produktu pod kątem realnie posiadanych parametrów.

Odpowiedź nr 6

Ponieważ pytanie  sformułowane jest jako opinia Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

# Pytanie nr 7

Uważamy ,że błędem jest ogłaszanie przetargu na produkt, który ma złą renomę, i nie sprawdził się w warunkach użytkowych ( potwierdzeniem tego stanu jest brak jakichkolwiek badań pod kątem nawierzchni piłkarskiej, który owy produkt po prostu nie uzyskał! Nie mówiąc już o uzyskaniu jakiegokolwiek certyfikatu FIFA). Naszym zdaniem najlepiej byłoby gdyby Zamawiający budując boisko piłkarskie zainstalował nawierzchnię przeznaczoną właśnie jako nawierzchnię dla boisk piłkarskich, oczywiście w celu weryfikacji zażądał również od wykonawców odpowiednich ogólnie dostępnych potwierdzeń jakościowych.

Odpowiedź nr 7

Ponieważ pytanie  sformułowane jest jako opinia Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

# Pytanie nr 8

Obecnie opisany przetarg z powodów w/w łamie ustawę o zamówieniach publicznych, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji. Podstawo w ą zasadą w sferze finansów publicznych - w zakresie ich gromadzenia i wydatkowania - jest to, że podmioty publicznoprawne nie mogą postępować w sposób arbitralny, a cała ta sfera życia podlega regulacjom ustawowym. Czyli normy prawne mogą być w tej dziedzinie stanowione przede wszystkim przez organy władzy ustawodawczej.

W związku z powyższvm czy Zamawiający zmieni parametry i wymagane dokumenty dla oferowanej nawierzchni typu trawa syntetyczna ?Projekt nie zawiera wymagań

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrach technicznych równorzędnych lub wyższych od określonych  poniżej i jednocześnie modyfikuje wymagania stawiane nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej do stosowania na boiska do piłki nożnej, na następujące:

- wysokość włókna – min.30 mm,

- DTEX – min.16 000,

- grubość włókien :  min. 110  mikronów  dla każdego rodzaju włókna,

- ilość pęczków  - min.   19 000/m2,

- ilość włókien –   min. 560 000/m2,

- waga całkowita nawierzchni  - min. 3800g/m2,

- warstwa elastyczna z otworami drenażowymi w celu skutecznego odprowadzenia wody, o minimalnych parametrach :

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

# Pytanie nr 9

Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu robót kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód drenażowych. Czy zakres robót oprócz rurociągu tłocznego obejmuje również odcinek kanalizacji od studni D10 do istn. studni Dl,

Odpowiedź nr 9

Zakres robót obejmuje również odcinek kanalizacji deszczowej od studni D-10 do studni D-1, ponieważ jest to odcinek niezbędny do odprowadzenia wody z boiska.

# Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie odwodnienie liniowe boiska?

Odpowiedź nr 10

Odwodnienie liniowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Pytania z dnia 25.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami obejmującymi zakres robót objęty bieżącym etapem zadania ? Proszę o ich publikację.

W sytuacji gdy dokumentacja techniczna opisuje zadanie o zakresie większym niż objęte zamówieniem publicznym, w interesie zarówno zamawiającego jak i wykonawcy jest określenie wielkości robót - w zakresie odwodnienia, instalacji sanitarnych, elektrycznych itp. celem uniknięcia sporów dot. zakresu rzeczowego na etapie realizacji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający opisał szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia. Z uwagi na cenę ryczałtową Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczenia przedmiarów robót.

# Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie całości opaski boiska z trawy sztucznej (pas bezpieczeństwa) z trawy sianej zamiast z trawy rolki ?

Odpowiedź nr 2

Tzw. pas bezpieczeństwa należy wykonać zgodnie z opisam przedmiotu zamówienia.

# Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dysponuje dokumentację geotechniczną ? Proszę o jej publikację.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokona zmiany SIWZ, w ramach której załączy dokumentację geotechniczną.

# Pytanie nr 4

Zamawiający określa w dokumentacji technicznej specyfikację nawierzchni z trawy syntetycznej określoną jako trawę bezzasypową.

Pragniemy zwrócić uwagę iż nawierzchnie takie z uwagi na cechy użytkowania, oferowane parametry gry i bezpieczeństwa nie są już instalowane. Nawierzchnie te według powszechnych opinii producentów, firm wykonawczych i użytkowników nie spełniają podstawowych kryteriów bezpieczeństwa (powodują urazy, otarcia naskórka, mają zły wpływ na stawy skokowe i kolanowe), a nawierzchnia taka z reguły nie spełnia wymogów technicznych FIFA określonych dla nawierzchni piłkarskich. Wg. załączonych artykułów prasowych, ogólnodostępnych w internecie, nawierzchnia taka jest „kontuzjogenna" (Aktualności Marek Gogulski Oświadcza, www.ogtroleka.pl). „technologia (...) nie zdała egzaminu. Jej największa wada, polega na tym, że wiąże się z większym ryzykiem kontuzji" (Prezydent naraził miasto na straty, www.to.com,.pl), „jest to bardzo kontuzjogenna nawierzchnia - twarda jak beton, nie dająca odpowiedniej amortyzacji podczas upadków i poślizgu. Powodująca kontuzje stawów, wiązadeł oraz liczne otarcia naskórka” (Co dalej z boiskiem przy ul. Kacperskiej ?, www.zyrpoint.pl).

Warto również nadmienić iż wyborowi nawierzchni bezwypełnieniowej towarzyszą zarzuty o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach (Kurpiewski zawiadamia CBS, ABW, policję. Według niego „zagrożone są interesy miasta Ostrołęki”)

Mając na uwadze powyższe wnoszę o zmianę przedmiotowej specyfikacji i dopuszczeniu nawierzchni minimalnych parametrach i cechach użytkowych:

- Typ włókna:		monofilowe, o przekroju asymetrycznym z jednostronnie wbudowanym rdzeniem wsdłuż krawędzi włókna, 2 odcienie zielonego

- Wysokość włókna			≥40mm,

- Szerokość włókna			≥1,35mm,

- Ilość pęczków			≥8150 szt./m2

- Liczba włókien w słupku			 ≥6 szt.

- Dtex			≥12 000

- Ilość włókien			≥97 800 szt./m2

- Waga włókna			≥930 g/m2

- Grubość włókna			≥290 mmikronów

- Zabezpieczenie podkładu			poliuretan (PU)

- Wytrzymałość łączeń klejonych			≥190 N/100mm

- Wytrzymałość pęczków na wyrwanie 			≥42 N

- Amortyzacja nawierzchni			60-66%

- Typ maty		polietylenowa (PE), termoizolacyjna mata prefabrykowana, przepuszczalna dla wody z systemem kanalików odwadniających

- Grubość maty			≥23mm

- Amortyzacja maty elastycznej			≥55%

- Odkształcenie pionowe maty elastycznej	6,1mm

- Wytrzymałość na rozciąganie maty			≥0,25MPa

- Wypełnienie nawierzchni			granulatem EPDM

Nawierzchnia spełnia wymogi formalne i posiada:

- Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymogami FIFA Quality Concept for Football Turf, Handbook Of Test Methods, potwierdzające zgodność oferowanego systemu trawy syntetycznej oraz jej parametrów technicznych (trawa, mata, granulat) z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium i potwierdzające spełnianie przez oferowany system nawierzchni parametrów i cech określonych jako minimalne,

- Aktualny certyfikat FIFA 2 Star

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej trawy, maty elastycznej i granulatu,

- Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty elastycznej potwierdzona przez producenta,

- Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnią gwarancją na oferowany produkt,

- 5-cio letnia, złożona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, że zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe,

- Próbka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm), maty elastycznej (min. 20 x 20 cm), oraz granulatu (min. 100 g),

- Certyfikat potwierdzający iż oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie ze standardem FPP (Fifa Preffered Producer)

- Kopia badań niezależnego instytutu potwierdzające, że oferowany granulat oraz sztuczna trawa spełniają wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych:

- Nawierzchnia o parametrach jak powyżej jest odzwierciedleniem najnowszych trendów w produkcji sztucznej trawy i budowy boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni. Z uwagi na zastosowanie maty elastycznej możliwe jest zastosowanie krótkiego włókna które jest bardziej odporne na zużycie (2 uwagi na mniejszą podatność na płożenie); w konsekwencji pozwala to na zmniejszenie materiału wypełnienia (piasku i granulatu gumowego) stosowanego w takiej nawierzchni. Trwałość nawierzchni potwierdza certyfikacja i recertyfikacja boiska z wykonaną nawierzchnią przez 2 kolejne lata.

- Wszystkie przywołane cechy przekładają się na trwałość tak skonstruowanej nawierzchni jak również wpływają bezpośrednio na zminimalizowanie ilości zabiegów konserwacji i pielęgnacji w okresie użytkowania.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrach technicznych równorzędnych lub wyższych od określonych  poniżej i jednocześnie modyfikuje wymagania stawiane nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej do stosowania na boiska do piłki nożnej, na następujące:

- wysokość włókna – min.30 mm,

- DTEX – min.16 000,

- grubość włókien :  min. 110  mikronów  dla każdego rodzaju włókna,

- ilość pęczków  - min.   19 000/m2,

- ilość włókien –   min. 560 000/m2,

- waga całkowita nawierzchni  - min. 3800g/m2,

- warstwa elastyczna z otworami drenażowymi w celu skutecznego odprowadzenia wody, o minimalnych parametrach :

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

- Pytania Wykonawcy z dnia 27.02.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Pytanie nr 1

Ponieważ ma być wykonana sama płyta boiska bez zakoli i bieżni, to jest niekonieczne odwodnienie i cała kanalizacja deszczowa. Wobec powyższego jak odebrać wodę z przepompowni drenażu? Czy należy wykonać tylko część południową kanalizacji deszczowej, tj. od przepompowni poprzez studnie D11,d10, OS2,D8 i D& do istniejącej w rowie studni D1?

Odpowiedź nr 1

Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego oraz odcinek kanalizacji deszczowej od studni D-10 do studni D-1, ponieważ jest to odcinek niezbędny do odprowadzenia wody z boiska.

- Pytania Wykonawcy z dnia 06.03.2015 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że drzewa zostały usunięte łącznie z korzeniami.

Odpowiedź nr 1

Drzewa zostały usunięte łącznie z korzeniami.

Pytanie 2

Proszę także załączyć przekroje geologiczne w miejscach wykonanych badań gruntu.

Odpowiedź  nr 2

Zamawiający dokona zmiany SIWZ, w ramach której załączy dokumentację geotechniczną.