Świnoujście, 16.02.2015r.

Znak sprawy: WEZ.271.2.14.2015

...................................................

..................................................

.....................................................

ZAPYTANIE CENOWE

1.   Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście ( komórka organizacyjna UM prowadząca

postępowanie ): Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.

2.  Dane do kontaktu;  tel/fax. 91 321 27 70  e-mail: wez@um.swinoujscie.pl,

3.  Zaprasza do złożenia oferty na: Bieżącą eksploatację i serwis automatyki bezobsługowej i

ogólnodostępnej toalety publicznej usytuowanej przy ul. Matejki ( obok kortów

tenisowych) w Świnoujściu.

4.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena

5.    Data realizacji zamówienia:  od  16.03.2015 r. do 15.03.2017 r.

6.   Okres gwarancji:( jeżeli dotyczy ):  nie dotyczy

7.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście; termin: do dnia 20.02.2015r.do godz. 10:00

8.  Termin otwarcia ofert:  20.02.2015r. godz. 12:00

9.  Warunki płatności: przelew 14 dni

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim

na załączonym formularzu  oferty – zał.Nr 1. Ofertę  należy   umieścić w zaklejonej kopercie,

na  której należy  napisać:   nie otwierać   przed   terminem   w  dniu:20.02.2015r. godz.12:00

„ Oferta na bieżącą eksploatację i serwis automatyki bezobsługowej i ogólnodostępnej  toalety

publicznej usytuowanej  przy ul.Matejki ( obok  kortów  tenisowych)  w   Świnoujściu.

Załącznik : Integralną częścią zapytania cenowego stanowią załącznik nr 1 ( oferta) oraz  projekt umowy z

załącznikiem  nr 1a  do umowy.

……………………………………

Podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr .......................................z dnia ....................................

dotyczące ( opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto .............................zł ( słownie złotych ....................................................................... .....................................................................................................................................................)

Podatek VAT ....................... zł ( słownie złotych........................................................................ .......................................................................................................................................................

Cenę brutto ……………………zł (słownie złotych…….....................................................…… ……………………..…………...................................................................................................)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres, tel., e-mail wykonawcy......................................................................................................

NIP: ………………………………………… Regon:...............................................................

Nr rachunku bankowego	..

Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………..........

Okres gwarancji ( jeżeli dotyczy)…………………………………………………………………

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .................................................................

Miejscowość .....................................                                dnia ....................................................

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

.............................................................

Pieczątka wykonawcy: ………………………………

Załącznik nr 1 do Umowy Nr WEZ/......./2015

# Szczegółowy zakres czynności

przy bieżącej eksploatacji i serwisie automatyki, bezobsługowej  ogólnodostępnej toalety publicznej usytuowanej przy ul. Matejki ( obok kortów tenisowych w Świnoujściu.

1. Kontrola prawidłowości pracy urządzeń toalety automatycznej:

- deski sedesowej z funkcją automatycznego mycia, dezynfekcji i suszenia,

- dozownika mydła,

- mechanizmu spłukiwania muszli ustępowej,

- mechanizmu automatycznego zamykania drzwi zewnętrznych,

- mechanizmu  automatu wrzutowego monet,

- włącznika wezwania pomocy  ( test działania),

- czujnika pożaru w koszu na śmieci i systemu gaszenia śmieci,

- grzejnika elektrycznego ogrzewania pomieszczenia kabiny,

2.  Kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących zlokalizowanych w

pomieszczeniu technicznym toalety :

- kontrola prawidłowości pracy i odczyt licznika wody,

- kontrola prawidłowości pracy i odczyt licznika energii elektrycznej,

- kontrola czystości dachu budynku toalety,

- kontrola czystości ( drożności) rury spustowej z dachu budynku,

3.  Zapewnienie pogotowia eksploatacyjnego we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8:00

do 20:00 i gotowości do szybkiego usunięcia awarii w tym niedziele i święta w okresie 1 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu i usunięcie awarii w przypadku drobnych usterek i zakłóceń pracy urządzeń..

4.   Zgłaszanie   awarii   uszkodzeń   urządzeń   do osoby   upoważnionej  do reprezentowania

Zamawiającego wskazanej  w § 4 ust.4 Umowy Nr WEZ/....../2015 z dnia ..............2015 r.

5.   Do   Wykonawcy    należą    drobne   remonty    polegające   na   wymianie   uszczelek,

bezpieczników, żarówek, regulacja samozamykaczy, blokady deski sedesowej itp. (materiał Wykonawcy).

6.   Kontrola    prawidłowej   pracy   urządzeń     w budynku   toalety powinna odbywać się co

najmniej 2 razy w tygodniu.