Załącznik do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Prowadzenie stałej obsługi eksploatacyjnej i konserwacji  sieci kablowej SN 15 kV, sieci kablowej NN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/04 kV, położonych na terenie CAM w Świnoujściu, przez okres od dnia 1.04.2015 r. do 31.03.2018 r.

Zakres przewidzianych prac:

- Utrzymanie urządzeń i instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej na terenie CAM w stanie odpowiadającym wymogom eksploatacyjnym tych urządzeń, ich bieżąca konserwacja, usuwanie usterek i awarii:

a) stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

b) sieci SN 15 kV,

c) sieci NN 0,4 kV,

d) oświetlenia terenu CAM,

e) wewnętrznych instalacji elektrycznych Urzędu Miasta Świnoujście w budynkach przy

ul. Wojska Polskiego 1/2, 1/3, 1/5.

2. Wykonywanie zleconych przez Zamawiającego remontów i modernizacji urządzeń i instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej na terenie CAM.

3.  Wykonywanie okresowego badania i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Urzędu Miasta Świnoujście wynikających z przepisów art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego.

4. Rozliczanie kosztów prac określonych w ust. 2 i 3 odbywać się będzie na podstawie katalogów nakładów rzeczowych Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót (poziom średni dla województwa zachodniopomorskiego).

5. Comiesięczne wykonywanie odczytów stanu liczników i podliczników energii elektrycznej oraz sporządzanie miesięcznego rozliczenia zużycia energii przez pobierających.

6. Prowadzenie rejestru rocznego zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne obiekty i pobierających energię elektryczną.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne uprawnienia bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania zakresu niniejszego zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zapytania lub dysponuje osobami posiadającymi takowe uprawnienia, a także uwierzytelnione kserokopie tych uprawnień, należy załączyć do oferty cenowej.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiektach w celu zapoznania się z urządzeniami  i instalacjami przed złożeniem oferty cenowej.

…………………………………………….

(podpis zamawiającego)