#### Szczegółowy zakres prac projektowych

dokumentacji projektowo – kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Noclegowego przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu.

Lokalizacja obiektu: Świnoujście, ul. Matejki 17a .

Powierzchnia użytkowa budynku: 756 m2

Kubatura : 2200 m3

Zakres dokumentacji ujmujący uwagi  postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 06 marca 2015 r. oraz zalecenia zawarte w ekspertyzie technicznej nr 7/2015 opracowanej w styczniu 2015 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę do spraw budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać: przebudowę istniejącej klatki schodowej (konstrukcja stalowa), wykonanie projektu schodów zewnętrznych, projekt oświetlenia awaryjnego, projekt instalacji hydrantowej oraz projekty innych rozwiązań objętych ekspertyzą techniczną, kosztorysy inwestorskie i nakładcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Dokumentacja powinna być uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekt należy wykonać w ilości 5 egz., kosztorysy inwestorskie i nakładcze oraz specyfikacje techniczne a-  2 egz.

Dokumentacja projektowa winna spełniać wszelkie wymogi niezbędne dla wystąpienia i uzyskania pozwolenia na budowę.

W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć wszelkie koszty innych opracowań jeżeli wynikają z obowiązujących przepisów.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym (płytka CD) umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych.