Znak sprawy	WIM.271.1.18.2015.EP			     Świnoujście, dnia 03.07.2015 r.

Nr pisma: .............................................

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ - WIM.271.1.18.2015

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy:	postępowania WIM.271.1.31.2014  „Przebudowa ulicy H. Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu.

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym udziela wyjaśnień i zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

  - Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ

W załączniku nr 3 do SIWZ, Projekt budowlany sieci wodociągowej przesyłowej, Część opisowa, pkt.3.3 Opis projektowanych rozwiązań, został opisany materiał nowego rurociągu DN400: „Rury żeliwne i kształtki wodociągowe PN16 z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką z poliuretanu.”

W załączniku nr 3 do SIWZ, Projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej, Część opisowa, pkt.3.3 Opis projektowanych rozwiązań, został opisany materiał nowego rurociągu DN250: „Rury żeliwne i kształtki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką z poliuretanu PN10 łączone na uszczelki.”

Projekt nie opisuje zewnętrznych powłok ochronnych rur i kształtek, które są najistotniejszym elementem dla żywotności rurociągu. Najnowocześniejsze rury dostępne na rynku posiadają aktywną powłokę cynkowo-aluminiową z dodatkiem antybakteryjnej miedzi pokrytą przyjaznym dla środowiska lakierem akrylowym. Poza powłokami specjalnymi stanowi to najwyższy stopień zabezpieczenia antykorozyjnego rur z żeliwa sferoidalnego. Ponadto, kielichy wewnątrz są cynkowane, a wykładzina wewnętrzna cementowa wykonana przy użyciu wody pitnej co potwierdzone jest certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki certyfikującej. Powłoki te są zgodne z aktualną normą PN-EN 545 i są stosowane na rurach DN400 w rekomendowanej przez normę klasie C30 (dopuszczalne ciśnienie robocze PFA 30 bar).

Inną powłoką zewnętrzną, wychodzącą już z użytku, jest powłoka cynkowa pokryta lakierem bitumicznym. Należy zaznaczyć, że jest to najsłabsza powłoka antykorozyjna i stosowana na rurach w wyższych klasach, np.C40 dla DN400. Analogicznie jest z rurami DN250.

Wykładzina wewnętrzna z cementu hutniczego jest powszechnie stosowana w sieciach wodociągowych, a powłoka poliuretanowa jest rozwiązaniem droższym i używana jest do zastosowań specjalnych.

Projekt prawie nic nie mówi o kształtkach do rur żeliwnych. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kształtek tego samego producenta co rur, z tym samym systemem połączeń kielichowych i zabezpieczeniem epoksydowym nanoszonym elektrochemicznie lub proszkowo. Daje to gwarancję bezpieczeństwa zabudowy i eksploatacji rurociągu.

PYTANIE:

  - Czy Zamawiający wymaga zastosowania, zgodnych z aktualną normą PN-EN 545: 2010, rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego DN400 klasy C30 z wewnętrzną wykładziną cementową na bazie cementu hutniczego z certyfikatem na wodę pitną lub poliuretanową i zewnętrzną powłoką cynkowo-aluminiową z dodatkiem miedzi o gramaturze 400g/m2 pokrytą akrylem oraz alternatywnie z zewnętrzną powłoką cynkową o gramaturze 200g/m2 pokrytą bitumem dla rur DN400 klasy C40 z kielichami cynkowanymi dla obu rodzajów rur?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania rur zgodnie z projektem - w projekcie ujęto rury wodociągowe z żeliwa sferoidalnego DN 400 klasy 30 z kielichami wewnątrz ocynkowanymi z wewnętrzną wykładziną poliuretanową i zewnętrzną z powłoką cynkową o gramaturze 200g/m2 pokrytą bitumem.

PYTANIE:

  - Czy Zamawiający wymaga zastosowania, zgodnych z aktualną normą PN-EN 545: 2010, rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego DN250 klasy C40 z wewnętrzną wykładziną cementową na bazie cementu hutniczego z certyfikatem na wodę pitną lub poliuretanową i zewnętrzną powłoką cynkowo-aluminiową z dodatkiem miedzi o gramaturze 400g/m2 pokrytą akrylem oraz alternatywnie z zewnętrzną powłoką cynkową o gramaturze 200g/m2 pokrytą bitumem dla rur DN250 klasy C50 z kielichami cynkowanymi dla obu rodzajów rur?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania rur zgodnie z projektem - w projekcie ujęto rury wodociągowe z żeliwa sferoidalnego DN250 klasy 30 z kielichami wewnątrz ocynkowanymi z wewnętrzną wykładziną poliuretanową i zewnętrzną powłoką cynkową o gramaturze 200g/m2 pokrytą bitumem.

PYTANIE:

  - Czy Zamawiający wymaga certyfikatu niezależnej akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzającego użycie wody pitnej do wykonania wewnętrznej wykładziny cementowej w rurach?

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje wykonania wewnętrznej wykładziny cementowej w rurach. Wobec powyższego certyfikat taki nie dotyczy niniejszego zamówienia.

PYTANIE:

  - Czy Zamawiający wymaga zastosowania kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową nanoszoną elektrochemicznie grubości min. 70µm lub z powłoką epoksydową nanoszoną proszkowo grubości min. 250µm?

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIE:

  - Czy Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego jednego producenta?

Odpowiedź:

Tak, odstępstwo może nastąpić tylko przy wykonywaniu wcinek do istniejących sieci, gdzie będą potrzebne kształtki podłączenia istniejących rur AC, których producent rur żeliwnych może nie posiadać.

  - Dotyczy załącznika 4.2

Wykonawca zgodnie z punktem 9.3.3 SIWZ zwraca się prośbą o uzupełnienie dokumentacji o załącznik nr 4.2 „Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje brakujący załącznik nr 4.2 „Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”.

  - Dotyczy wzoru Umowy.

3.1. 	Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 7 ust. 17 podpunkt a):

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne z następujących tytułów w podanych niżej wysokościach:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,50 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w § 3 ust.1”

na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne z następujących tytułów w podanych niżej wysokościach:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,50 % kwoty wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy lub danego dalszego podwykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania zmiany w umowie.

3.2. 	W § 10 prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Strony ustanawiają całkowity limit kar na poziomie 10%”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania zmiany w umowie.

  - W trosce o przygotowanie dla Państwa konkurencyjnej i rzetelnej Oferty zwracamy się z ogromną prośbą o wydłużenie terminu złożenia oferty min. o 1 tydzień.

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym pismem uwzględni prośbę oferenta i zmieni termin składania ofert na dzień 14.07.2015r.

- Dotyczy decyzji ZRID

Proszę o załączenie na stronie Zamawiającego decyzji nr 1/2012 z dn. 12.01.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść decyzji ZRID 1/2012 z dnia 12.01.2012 r.

- Dotyczy przedmiaru robót 2a pozycja nr 1 i 45.

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 9 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INNE DOKUMENTY OFERTY, pkt. 9.3. 9.3	Inne dokumenty oferty.

„7. Wypełniony zakres rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik numer 2A i 2B do projektu umowy.”

Prosimy Zamawiającego o podanie obmiaru w pozycjach nr 1 i 45 przedmiaru robót nr 2a, gdyż pozycje te są „zerowe”.

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,000 |
| 45 | D-08.01.01/01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowy z betonu B-15MPa o przekroju 0,052m2-pod opornik | m3 | 0,000 |

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził zmianę w poz. Nr 1 i 45 i załączył do treści pisma zmiany nr 2 zmieniony zakres rzeczowo-finansowy - zmiana nr 2.

- Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy zezwoli na całkowite zamkniecie przebudowywanego odcinka ulicy H. Kołłątaja i ul. Wilków Morskich?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia ulic pod warunkiem zapewnienia dojazdów do posesji.

- Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 2.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia robót nie od daty podpisania umowy lecz od daty przekazania Podwykonawcy placu budowy . Zgodnie bowiem z brzmieniem § 8 punktu 1  lit. b przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zmiana brzmienie ww. § umowy zapewni zatem jednolitość umowy i wykluczy sprzeczność mogącą powstać w ramach stosowania umowy w przypadku nie przypadku późniejszego  niż w dacie podpisania umowy przekazania placu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania zmiany w umowie w niniejszym zakresie.

- Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 3 ust. 7  i  8.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, solidarności zobowiązania płatności po stronie Miasta Świnoujścia , ZWiK oraz podmiotu STOP SHOP 11 i potwierdzenie w związku z tym, iż w przypadku nie pokrycia faktury wystawionej na rzecz STOP SHOP 11 przez ten podmiot należności z tego tytułu zostaną zapłacone przez Miasto Świnoujście lub ZWiK.

Odpowiedź:

Tak.

- Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 8 ust.2 lit w

Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienie ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie terminu dla usunięcia usterek  awarii 48 godzin lub innym terminie uzgodnionym przez strony zaś dla podstałych usterek: w terminie  7 dniu lub innym terminie uzgodnionym przez strony. Zasadność zmiany powyższej jednostki redakcyjnej winnika z obiektywnych względów niezależnych często ani od wykonawcy ani też od Zamawiającego. Na przeszkodzie bowiem w usunięciu ww. usterek stanąć mogą bowiem przesłanki związane z niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi czy też zapewnieniem należytego okresu związanego z procesem naprawczym i obowiązującą w tym zakresie technologią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania zmiany w umowie w niniejszym zakresie. Oczekujemy realizacji umowy przez profesjonalistę.

- Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 14 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie brzmienia ww. jednostki redakcyjnej poprzez wskazanie czy okres rękojmi za wady pozostał ustawowy czy też został rozszerzony do lat trzech, niezależnie od przewidzianego w przedmiotowym przepisie okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Okres rękojmi za wady pozostaje ustawowy.

- Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 15 ust. 2

Prosimy zamawiającego o usunięcie pkt.2 lit b ww. jednostki redakcyjnej 
(a w konsekwencji ust. 3 lit b, ust.  3 lit. c,. tiret czwarty) . Wskazane jednostki redakcyjne wydają się bowiem sprzeczne z obowiązującymi w polskim porządku prawnym zasadami udzielenia zamówień publicznych i ewentualnego ograniczania ich zakresu.  Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych  po udzieleniu zamówienia i podpisaniu umowy tylko wyjątkowe okoliczności skutkować mogą nie zakończeniem (ograniczeniem) inwestycji zaś formalnym tego wyrazem jest odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Okoliczności te natomiast podyktowane są ważnym interesem publicznym a ponadto istotną  zmianą okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany.  Treść projektu umowy jest zgodna z prawem. Ewentualna zmiana umowy w tym trybie wymaga zgody Wykonawcy.

- Dotyczy zmiany terminu złożenia ofert

Proszę o przedłużenie terminu złożenia ofert o min. 1 tydzień tj. do dnia 14.07.2015 r., z uwagi na dużą liczbę zapytań wystosowaną do Zamawiającego, na które na tą chwilę nie ma jeszcze odpowiedzi, a które mają istotny wpływ na wycenę. Dodatkowe dni pozwolą potencjalnym Wykonawcom na rzetelne oszacowanie kosztów  przebudowy w/w ulic.

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym pismem uwzględni prośbę oferenta.

  - Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 14 lipca 2015 r., a co za tym idzie następujące zapisy SIWZ:

a) punkt:

14.8	Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres Zamawiającego,

- nazwa i adres Wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR WIM.271.1.18.2015 „PRZEBUDOWA ULICY H. KOŁŁATAJA I WILKÓW MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU”

DOSTARCZYĆ PRZED 12:00 14 LIPCA 2015 R.: URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE, BIURO OBSŁUGI INTERESANTA.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 LIPCA 2015 R. GODZINA 12.30.”

UWAGA!

# Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca

b) punkt:

15.1 Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) nie później niż do dnia 14 lipca 2015 r. roku do godziny 12.00. Za termin wpływu oferty uznaje się moment wpływu do Biura Obsługi Interesanta.

c) punkt:

15.2	Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 14 lipca 2015 r. o godzinie 12.30.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ - WIM.271.1.18.2015