Świnoujście, dnia 2015-07-10

WEZ.271.2.62.2015

Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono zapytanie ofertowe WEZ.271.2.62.2015

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

ZMIANA NR 1 do zapytania ofertowego WEZ.271.2.62.2015

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), uprawnień niniejszym uzupełnia treść zapisów w zapytaniu ww. ofertowym w następujący sposób:

1. Zmianie- uzupełnieniu ulega treść załącznika „Zakres rzeczowy robót remontowych wydawalni /zmywalni oraz szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu”.

Treść załącznika uzupełnia się następująco.

Wydawalnia/zmywalnia:

- demontaż istniejącej baterii zlewozmywakowej, zakup montaż 2 kpl. baterii

zlewozmywakowych stojących nierdzewnych wraz z syfonami pcv,

- szafa przelotowa ze stali nierdzewnej powinna mieć wymiary: dł. 1,0m x szer. 0,6m x wys. 2,0m.

2. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.