OFERTA

dla

Gminy Miasta Świnoujścia

Oferent:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba i adres oferenta:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tel. / fax /email ……………………………………………........………........................................

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego (nazwa zadania, przedsięwzięcia, przedmiotu zamówienia):

Remont instalacji C.O. w  budynkach szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej w Świnoujściu”

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  WIM.271.1.28.2015) oraz naszej ofercie za niezmienną cenę ryczałtową:

netto .......................................................................zł

(wpisać kwotę sumy netto z tabeli str. 2 i 3  formularza ofertowego)

(słownie:....................................................................................................................................zł)

VAT 23% ........................................zł

(wpisać kwotę sumy podatku VAT 23% od wartości netto)

brutto ......................................................................zł
(wpisać sumę wartości netto i wartości podatku VAT 23%)

(słownie:....................................................................................................................................zł)

Na powyższą oferowaną kwotę ryczałtową składają się następujące elementy prac, których ceny ryczałtowe podajemy w tabelach poniżej:

- Gimnazjum Publiczne nr 2

| Lp. | Elementy robót | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montaż zaworów termostatycznych | 135 szt. |  |
| 2. | Hermetyzacja, równoważenie hydrauliczne, płukanie chemiczne, uzupełnienie izolacji termicznej- kpl 1, zakres średnic 15-100 mm | 1152 mb |  |
| 3. | Roboty towarzyszące: - demontaż i montaż odcinków rurociągu stal.- ok. 80 mb - uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych - ok. 2 m² - uzupełnienie posadzek z wykładzin –ok. 5 m² - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – ok. 10 m² - malowanie dwukrotne f. emuls. starych tynków-ok. 15 m² | 1 kpl |  |
|  | Razem |  |  |

II

II.   Zespół Szkół Publicznych nr 4

| Lp. | Elementy robót | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana instalacji C.O. (rurociągi stalowe) | Przewody 1105 mb |  |
| 2. | Wymiana zaworów termostatycznych | 186 szt. |  |
| 3. | Wymiana grzejników | 186 szt. |  |
| 3. | Roboty towarzyszące: - uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych - ok. 5 m² - uzupełnienie posadzek z wykładzin –ok. 20 m² - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – ok. 60 m² - malowanie dwukrotne f. emuls. starych tynków-ok. 60 m² | 1 kpl |  |
|  | Razem |  |  |

III.  Szkoła Podstawowa nr 6

| Lp. | Elementy robót | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montaż zaworów termostatycznych | 214 szt |  |
| 2. | Hermetyzacja, równoważenie hydrauliczne, płukanie chemiczne, uzupełnienie izolacji termicznej- kpl 1, zakres średnic 15-100 mm | 766 mb |  |
| 3. | Roboty towarzyszące: - demontaż i montaż odcinków rurociągu stal.- ok. 50 mb - uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych - ok. 2 m² - uzupełnienie posadzek z wykładzin –ok. 5 m² - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – ok. 10 m² - malowanie dwukrotne f. emuls. starych tynków-ok. 15 m² | 1 kpl |  |
|  | Razem |  |  |

Zestawienie kosztów

| Lp. | Szkoła | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| I | Gimnazjum Publiczne nr 2 |  |
| II | Zespół Szkół Publicznych nr 4 |  |
| II | Szkoła Podstawowa nr 6 |  |
|  | Ogółem |  |

Wartość netto:

Podatek VAT  23 %

Ogółem wartość brutto dla trzech szkół:

Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w następujących terminach:

- termin zakończenia: ……tygodni od daty podpisania umowy,

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 roku, Nr 907, z późn. zm.) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr WIM.271.1.28.2015, są wystarczające do złożenia oferty, w tym określenia niezmiennej ceny ryczałtowej ceny i zaakceptowania terminu realizacji zamówienia.

- Do niniejszej oferty załączamy, określone w punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty.

........................................................			...................................................................

miejscowość i data, pieczęć firmy

(podpisy oraz imiona i nazwiska osoby/osób

podpisujacych ofertę)