### Załącznik nr  2.1 do  projektu umowy

### WIM.271.1.28.2015

Wykaz wycenionych elementów

Remont instalacji C.O. w budynkach szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej w Świnoujściu”

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

I.	 Modernizacja instalacji wewnętrznej C.O.         Gimnazjum Publiczne nr 2

Zakres robót obejmuje częściową wymianę rurociągów (miejscowe niedrożności układu odpowietrzenia),montaż zaworów termostatycznych, czyszczenie chemiczne instalacji C.O., płukanie, miejscowe uzupełnienie izolacji termicznej, hermetyzację i regulację hydrauliczną instalacji.

| Lp. | Elementy robót | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montaż zaworów termostatycznych | szt 135 |  |
| 2. | Hermetyzacja, równoważenie hydrauliczne, płukanie chemiczne, uzupełnienie izolacji termicznej- kpl 1, zakres średnic 15-100 mm | 1152 mb |  |
| 3. | Roboty towarzyszące: - demontaż i montaż odcinków rurociągu stal.- ok. 80 mb - uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych - ok. 2 m² - uzupełnienie posadzek z wykładzin –ok. 5 m² - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – ok. 10 m² - malowanie dwukrotne f. emuls. starych tynków-ok. 15 m² | kpl 1 |  |
|  | Razem |  |  |

II.	Wymiana instalacji wewnętrznej C.O.         Zespół Szkół Publicznych nr 4

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres modernizacji instalacji C.O. wchodzi wymiana rurociągów, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych, montaż izolacji termicznej i regulacja hydrauliczna instalacji.

| Lp. | Elementy robót | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana instalacji C.O. (rurociągi stalowe) | Przewody 1105 mb |  |
| 2. | Wymiana zaworów termostatycznych | 186 szt. |  |
| 3. | Wymiana grzejników | 186 szt. |  |
| 3. | Roboty towarzyszące: - uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych - ok. 5 m² - uzupełnienie posadzek z wykładzin –ok. 20 m² - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – ok. 60 m² - malowanie dwukrotne f. emuls. starych tynków-ok. 60 m² | kpl 1 |  |
|  | Razem |  |  |

III.	Modernizacja instalacji wewnętrznej C.O.         Szkoła Podstawowa nr 6

Zakres robót obejmuje częściową wymianę rurociągów (miejscowe niedrożności układu odpowietrzenia),montaż zaworów termostatycznych, czyszczenie chemiczne instalacji C.O., płukanie, miejscowe uzupełnienie izolacji termicznej, hermetyzację i regulację hydrauliczną instalacji.

| Lp. | Elementy robót | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montaż zaworów termostatycznych | szt 214 |  |
| 2. | Hermetyzacja, równoważenie hydrauliczne, płukanie chemiczne, uzupełnienie izolacji termicznej- kpl 1, zakres średnic 15-100 mm | 766 mb |  |
| 3. | Roboty towarzyszące: - demontaż i montaż odcinków rurociągu stal.- ok. 50 mb - uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych - ok. 2 m² - uzupełnienie posadzek z wykładzin –ok. 5 m² - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – ok. 10 m² - malowanie dwukrotne f. emuls. starych tynków-ok. 15 m² | kpl 1 |  |
|  | Razem |  |  |

Zestawienie kosztów

| Lp. | Szkoła | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| I | Gimnazjum Publiczne nr 2 |  |
| II | Zespół Szkół Publicznych nr 4 |  |
| II | Szkoła Podstawowa nr 6 |  |
|  | Ogółem wartość netto |  |

Wartość netto:

Podatek VAT 23 %

Wartość brutto: