OFERTA

dla

Gminy Miasta Świnoujścia

Oferent:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba i adres oferenta:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tel. / fax /email ……………………………………………........………........................................

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego (nazwa zadania, przedsięwzięcia, przedmiotu zamówienia):

Budowa fontanny w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu.”, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ.WIM.271.1.27.2015) oraz naszej ofercie za niezmienną cenę ryczałtową:

netto .......................................................................zł

(słownie:....................................................................................................................................zł)

VAT 23% ........................................zł

)

brutto ......................................................................zł

(słownie:....................................................................................................................................zł)

Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie:

- ………………dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji : 5 lat (słownie: pięć lat) od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego.

* wpisać zgodnie z pkt. 18.4 b) SIWZ:  max. 60 dni od dnia podpisania umowy.

Na powyższą oferowaną cenę ryczałtową składają się następujące elementy robót, których ceny ryczałtowe podajemy w tabeli poniżej

|  | Załacznik nr 2.1.2. Do SIWZ.271.1.27.2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.2 |
|  |  |  |  |  | do umowy nr WIM/...../2015 |
| Budowa fontanny w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu. |
| WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |
| LP | Wyszczególnienie prac/nazwa elementu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Wartość ryczałtowa jednostki [zł] | Wartość ryczałtowa netto [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Instalacje i budowa konstrukcji fontanny |  |  |  |  |
| 1.1. | Wykonanie instalacji elektrycznej |  |  |  |  |
| 1 | Rozdzielnica główna komory technologicznej wyposażona zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Rozdzielnica sterująca elementami technologii wyposażona zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Instalacja uziemiajaca i połączeń wyrównawczych w komorze technologicznej wraz z otokiem uziemiajacym gruntowym. | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | Instalacja wewnętrzna komory technologicznej (ogrzewanie, oświetlenie, odwodnienie itd.). | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 5 | Instalacja oświetlenia LED wokół niecki fontanny (okablowanie, kostki LED, osłony na kable itd.). | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Okablowanie urządzeń technologii (zasilanie: rozdzielnicy sterującej, pomp, czujników, reflektorów LED, elektrozaworów itd.) wraz z osłonami (rury, korytka). | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 7 | Reflektory LED o symbolu 14 RF. | szt.. | 12,00 |  | 0,00 |
| 8 | Reflektory LED o symbolu 20 RF. | szt. | 6,00 |  | 0,00 |
| 9 | Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych wraz z protokołami z ich wykonania. | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | Wykonanie wentylacji komory technicznej | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 10 | Kanał nawiewny PVC, fi=110 mm |  |  |  |  |
| 11 | Kanał wywiewny PVC, fi=110 mm | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 12 | Wentylator kanałowy wywiewny | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | Nawiewnik na kanale nawiewnym fi=110 mm | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Ozdoba kanału nawiewnego z dekoracyjnego kamienia | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.3. | Wykonanie systemu technologi wodnej fontanny | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Elementy odbioru i powrotu wody z niecki fontanny |  |  |  |  |
| 16 | Układ filtracyjny z filtrem piaskowym fi=350 mm | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 17 | System dozowania chemii on-line | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18 | Automatyczny układ uzupełniajacy wody ze zmiększczaczem | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 19 | Elementy zabezpieczające w niecce (spust zimowy, przelew awaryjny) | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 20 | Kula stalowa fi=2000 mm, polerowana z grawerem | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 21 | Mocowanie kuli na podstawie stalowej, polerowanej | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22 | Pompa dysz wodnych z orurowaniem, 2,2 kW, 31 m3/h | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 23 | Dysza wodna spieniająca 55-10E z mocowaniem i układem regulacji | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 24 | Pozostałe elementy armatury w niecce i komorze technicznej | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 1.4. | Wykonanie konstrukcji betonowej komory technicznej niecki fontanny | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 25 | Komora techniczna z wykopem | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 26 | Fundament i konstrukcja niecki fontanny z osadzeniem elementów | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 27 | Izolacje niecek fontanny (przeciwwodna) i komory technicznej (p. wodna i termiczna) | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2. | Montaż okładziny kamiennej |  |  |  |  |
| 28 | Montaż okładziny kamiennej z płyt kamiennych płomieniowanych gr. 5cm i bloczków kamiennych polerowanych i grawerowanych o promieniu R=2,73m i przekroju 45x42,5cm w kolorze czarnym. | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3. | Roboty towrzyszące | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 29 | Wykonanie pierścienia wokół fontanny z kostki betonowej gr. 6 kolor kremowy | kpl. | 1,00 |  | 0,00 |
| 30 | Obsuga geodezyjna | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NETTO | 0,00 |
|  |  |  |  | VAT 23% | 0,00 |
|  |  |  |  | RAZEM BRUTTO | 0,00 |

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013, poz. 907 z późn. zm.) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ.WIM.271.1.27.2015, są wystarczające do złożenia oferty, w tym określenia niezmiennej ceny ryczałtowej ceny i podania terminu realizacji zamówienia.

- Do niniejszej oferty załączamy, określone w punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty.

........................................................			...................................................................

miejscowość i data, pieczęć firmy

(podpisy oraz imiona i nazwiska osoby/osób

podpisujących ofertę)