## Arkusz1
Załacznik nr 2.1.2. Do SIWZ.271.1.27.2015
Załącznik nr 1.2
do umowy nr WIM/...../2015
Budowa fontanny w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu.
WYCENIONY WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
LP | Wyszczególnienie prac/nazwa elementu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Wartość ryczałtowa jednostki [zł] | Wartość ryczałtowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Instalacje i budowa konstrukcji fontanny
1.1. | Wykonanie instalacji elektrycznej
1 | Rozdzielnica główna komory technologicznej wyposażona zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Rozdzielnica sterująca elementami technologii wyposażona zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Instalacja uziemiajaca i połączeń wyrównawczych w komorze technologicznej wraz z otokiem uziemiajacym gruntowym. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Instalacja wewnętrzna komory technologicznej (ogrzewanie, oświetlenie, odwodnienie itd.). | kpl. | 1 |  | 0
5 | Instalacja oświetlenia LED wokół niecki fontanny (okablowanie, kostki LED, osłony na kable itd.). | kpl. | 1 |  | 0
6 | Okablowanie urządzeń technologii (zasilanie: rozdzielnicy sterującej, pomp, czujników, reflektorów LED, elektrozaworów itd.) wraz z osłonami (rury, korytka). | kpl. | 1 |  | 0
7 | Reflektory LED o symbolu 14 RF. | szt. | 12 |  | 0
8 | Reflektory LED o symbolu 20 RF. | szt. | 6 |  | 0
9 | Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych wraz z protokołami z ich wykonania. | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Wykonanie wentylacji komory technicznej | kpl. | 1 |  | 0
10 | Kanał nawiewny PVC, fi=110 mm
11 | Kanał wywiewny PVC, fi=110 mm | kpl. | 1 |  | 0
12 | Wentylator kanałowy wywiewny | kpl. | 1 |  | 0
13 | Nawiewnik na kanale nawiewnym fi=110 mm | kpl. | 1 |  | 0
14 | Ozdoba kanału nawiewnego z dekoracyjnego kamienia | kpl. | 1 |  | 0
1.3. | Wykonanie systemu technologi wodnej fontanny | kpl. | 1 |  | 0
15 | Elementy odbioru i powrotu wody z niecki fontanny
16 | Układ filtracyjny z filtrem piaskowym fi=350 mm | kpl. | 1 |  | 0
17 | System dozowania chemii on-line | kpl. | 1 |  | 0
18 | Automatyczny układ uzupełniajacy wody ze zmiększczaczem | kpl. | 1 |  | 0
19 | Elementy zabezpieczające w niecce (spust zimowy, przelew awaryjny) | kpl. | 1 |  | 0
20 | Kula stalowa fi=2000 mm, polerowana z grawerem | kpl. | 1 |  | 0
21 | Mocowanie kuli na podstawie stalowej, polerowanej | kpl. | 1 |  | 0
22 | Pompa dysz wodnych z orurowaniem, 2,2 kW, 31 m3/h | kpl. | 1 |  | 0
23 | Dysza wodna spieniająca 55-10E z mocowaniem i układem regulacji | kpl. | 1 |  | 0
24 | Pozostałe elementy armatury w niecce i komorze technicznej | kpl. | 1 |  | 0
1.4. | Wykonanie konstrukcji betonowej komory technicznej niecki fontanny | kpl. | 1 |  | 0
25 | Komora techniczna z wykopem | kpl. | 1 |  | 0
26 | Fundament i konstrukcja niecki fontanny z osadzeniem elementów | kpl. | 1 |  | 0
27 | Izolacje niecek fontanny (przeciwwodna) i komory technicznej (p. wodna i termiczna) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Montaż okładziny kamiennej
28 | Montaż okładziny kamiennej z płyt kamiennych płomieniowanych gr. 5cm i bloczków kamiennych polerowanych i grawerowanych o promieniu R=2,73m i przekroju 45x42,5cm w kolorze czarnym. | kpl. | 1 |  | 0
3. | Roboty towrzyszące | kpl. | 1 |  | 0
29 | Wykonanie pierścienia wokół fontanny z kostki betonowej gr. 6 kolor kremowy | kpl. | 1 |  | 0
30 | Obsuga geodezyjna | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM NETTO | 0
|  |  |  | VAT 23% | 0
|  |  |  | RAZEM BRUTTO | 0