#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: „ Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.”.

Zakres prac:

 rozbiórka istniejącej skrzynki rozdzielczej,

dostawa i montaż nowej skrzynki rozdzielczej,

podłączenie oddzielnych zabezpieczeń na poszczególne obwody w nowej tablicy,

sprawdzenie skuteczności działania wykonanych podłączeń pod zabezpieczenia w nowej

tablicy

ymiana zabezpieczenia bm przy głównym zasilaniu

Materiały rozbiórkowe przekazać na miejskie składowisko odpadów.