Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana i oraz naprawa rynien i rur spustowych budynków Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

Zamówienie obejmuje demontaż starych rynien i rur spustowych oraz w montaż w to miejsce nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej min. 0,55mm.

Demontaż i montaż rynien fi 150 długość: 95mb

Demontaż i montaż rynien fi 120 długość:30 mb

Demontaż i montaż rur spustowych fi 100 długość:60 mb

Demontaż i montaż rur spustowych fi 150 długość:40 mb

Odtworzenie spadków rynien z blachy cynkowej sali gimnastycznej – około 110 mb. Częściowa – konieczna wymian rynien fi 150  z blachy cynkowej: 10 mb.

Prace wykonywać z podnośnika lub rusztowania stalowego ramowego zgodnie z przepisami bhp.

Łączenia rynien i rur spustowych metodą lutowania (nie klejenia).

Zamówienie obejmuje również podcinkę gałęzi drzew wchodzących na dach Sali gimnastycznej

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin dachów LO.  W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.